## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-09 00:00:00 至 2024-05-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 23.282 | 7.547 | 7.633 | 7.678 | 6.353 | 0.142 | 0.001 | 0 | 0.175 | 0.004 | 0.0030 | 0.0001 | 0.111 | 0.003
01~02时 | 89.936 | 6.65 | 7.128 | 7.629 | 4.403 | 0.396 | 0.001 | 0 | 0.057 | 0.005 | 0.0019 | 0.0002 | 0.105 | 0.009
02~03时 | 134.19 | 6.725 | 6.949 | 7.091 | 4.403 | 0.591 | 0.004 | 0.001 | 0.052 | 0.007 | 0.0016 | 0.0002 | 0.089 | 0.012
03~04时 | 107.658 | 6.821 | 7.042 | 7.252 | 4.403 | 0.474 | 0.007 | 0.001 | 0.041 | 0.004 | 0.0011 | 0.0001 | 0.068 | 0.007
04~05时 | 99.01 | 6.786 | 7.039 | 7.128 | 6.07 | 0.56 | 0.007 | 0.001 | 0.1 | 0.009 | 0.142 | 0.012 | 0.123 | 0.011
05~06时 | 35.877 | 7.011 | 7.217 | 7.364 | 9.838 | 0.353 | 0.007 | 0 | 0.22 | 0.008 | 0.328 | 0.011 | 0.209 | 0.008
06~07时 | 27.897 | 7.357 | 7.468 | 7.511 | 10.2 | 0.284 | 0.015 | 0 | 0.215 | 0.006 | 0.328 | 0.0092 | 0.284 | 0.008
07~08时 | 17.741 | 7.381 | 7.491 | 7.545 | 11.017 | 0.195 | 0.024 | 0 | 0.205 | 0.004 | 0.328 | 0.0058 | 0.391 | 0.007
08~09时 | 13.763 | 7.478 | 7.494 | 7.546 | 8.649 | 0.116 | 0.033 | 0 | 0.149 | 0.002 | 0.191 | 0.0025 | 0.237 | 0.003
09~10时 | 10.317 | 7.481 | 7.501 | 7.528 | 3.232 | 0.033 | 0.042 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0094 | 0.0001 | 0.016 | 0
10~11时 | 94.76 | 6.963 | 8.128 | 8.851 | 3.127 | 0.293 | 0.022 | 0.001 | 0.031 | 0.003 | 0.0074 | 0.0006 | 0.019 | 0.002
11~12时 | 128.572 | 6.904 | 7.338 | 8.759 | 2.871 | 0.369 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.0047 | 0.0006 | 0.024 | 0.003
12~13时 | 94.092 | 6.799 | 7.032 | 7.419 | 2.816 | 0.265 | 0.004 | 0 | 0.045 | 0.004 | 0.0036 | 0.0003 | 0.03 | 0.003
13~14时 | 61.478 | 7.079 | 7.177 | 7.243 | 2.692 | 0.165 | 0.005 | 0 | 0.09 | 0.006 | 0.0022 | 0.0001 | 0.039 | 0.002
14~15时 | 17.987 | 7.186 | 7.359 | 7.51 | 3.329 | 0.055 | 0.004 | 0 | 0.08 | 0.002 | 0.0020 | 0 | 0.084 | 0.001
15~16时 | 6.178 | 7.361 | 7.5 | 7.56 | 4.768 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.06 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.145 | 0.001
16~17时 | 13.999 | 7.547 | 7.586 | 7.647 | 4.768 | 0.067 | 0.004 | 0 | 0.06 | 0.001 | 0.0014 | 0 | 0.145 | 0.002
17~18时 | 55.226 | 7.081 | 7.461 | 7.621 | 3.137 | 0.152 | 0.002 | 0 | 0.191 | 0.012 | 0.0012 | 0.0001 | 0.118 | 0.006
18~19时 | 95.173 | 7.33 | 7.871 | 8.228 | 13.616 | 1.481 | 0.002 | 0 | 0.204 | 0.018 | 0.0011 | 0.0001 | 0.522 | 0.057
19~20时 | 53.569 | 7.558 | 7.821 | 8.237 | 39.538 | 2.118 | 0.004 | 0 | 0.073 | 0.004 | 0.0009 | 0 | 1.135 | 0.061
20~21时 | 32.058 | 7.673 | 7.71 | 7.752 | 41.749 | 1.339 | 0.004 | 0 | 0.107 | 0.003 | 0.0010 | 0 | 1.169 | 0.037
21~22时 | 31.299 | 7.622 | 7.649 | 7.678 | 46.827 | 1.466 | 0.003 | 0 | 0.181 | 0.006 | 0.0012 | 0 | 1.214 | 0.038
22~23时 | 30.198 | 7.595 | 7.612 | 7.63 | 43.861 | 1.322 | 0.003 | 0 | 0.144 | 0.004 | 0.0014 | 0 | 0.734 | 0.022
23~24时 | 16.723 | 7.554 | 7.574 | 7.608 | 37.048 | 0.62 | 0.003 | 0 | 0.062 | 0.001 | 0.0016 | 0 | 0.063 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.4497 |  | 13.280 |  | 0.009 |  | 0.108 |  | 0.0570 |  | 0.295
最大值 | 134.19 | 7.673 | 8.128 | 8.851 | 46.827 | 2.118 | 0.042 | 0.001 | 0.22 | 0.018 | 0.328 | 0.012 | 1.214 | 0.061
最小值 | 6.178 | 6.65 | 6.949 | 7.091 | 2.692 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.016 | 0
总量 | 1290.9937 |  |  |  |  | 12.887 |  | 0.008 |  | 0.116 |  | 0.0445 |  | 0.305