## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-09 00:00:00 至 2024-05-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.447 | 7.24 | 7.27 | 7.3 | 2.855 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.369 | 0.002
01~02时 | 15.827 | 7.24 | 7.28 | 7.31 | 1.4 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.569 | 0.009
02~03时 | 7.057 | 7.25 | 7.29 | 7.33 | 1.792 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.538 | 0.004
03~04时 | 0.513 | 7.24 | 7.27 | 7.31 | 2.6 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.421 | 0
04~05时 | 0 | 7.2 | 7.25 | 7.29 | 2.212 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.432 | 0
05~06时 | 0 | 7.15 | 7.21 | 7.25 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.482 | 0
06~07时 | 0 | 7.17 | 7.2 | 7.24 | 1.82 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.497 | 0
07~08时 | 0 | 7.14 | 7.19 | 7.23 | 2.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.565 | 0
08~09时 | 0.059 | 7.15 | 7.22 | 7.26 | 2.732 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.547 | 0
09~10时 | 12.146 | 7.21 | 7.23 | 7.26 | 2.8 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.48 | 0.006
10~11时 | 16.07 | 7.22 | 7.26 | 7.28 | 2.766 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0.008
11~12时 | 13.904 | 7.21 | 7.25 | 7.27 | 2.7 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0.007
12~13时 | 2.222 | 7.22 | 7.25 | 7.29 | 2.666 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.001
13~14时 | 0.091 | 7.21 | 7.24 | 7.27 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
14~15时 | 0 | 7.2 | 7.23 | 7.27 | 2.535 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0
15~16时 | 0.333 | 7.19 | 7.22 | 7.25 | 2.4 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
16~17时 | 3.394 | 7.19 | 7.22 | 7.25 | 2.174 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.513 | 0.002
17~18时 | 15.352 | 7.2 | 7.23 | 7.25 | 1.7 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.479 | 0.007
18~19时 | 16.16 | 7.22 | 7.25 | 7.28 | 1.474 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.437 | 0.007
19~20时 | 9.051 | 7.19 | 7.23 | 7.27 | 1 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.002
20~21时 | 0.743 | 7.2 | 7.23 | 7.27 | 1.451 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0
21~22时 | 0.009 | 7.14 | 7.17 | 7.22 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0
22~23时 | 0 | 7.14 | 7.18 | 7.23 | 2.468 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0
23~24时 | 0 | 7.12 | 7.16 | 7.19 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0
有效日均值 |  |  | 7.23 |  | 2.219 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.0012 |  | 0.001 |  | 0.455
最大值 | 16.16 | 7.25 | 7.29 | 7.33 | 2.855 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.005 | 0 | 0.569 | 0.009
最小值 | 0 | 7.12 | 7.16 | 7.19 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 118.378 |  |  |  |  | 0.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.057