## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-16 00:00:00 至 2024-05-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.047 | 7.459 | 7.474 | 7.5 | 7.052 | 0.092 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.205 | 0.003
01~02时 | 116.972 | 6.61 | 6.729 | 7.465 | 5.394 | 0.631 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.205 | 0.024
02~03时 | 98.743 | 6.89 | 7.177 | 7.428 | 5.561 | 0.551 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.205 | 0.02
03~04时 | 112.894 | 6.956 | 7.397 | 7.537 | 5.94 | 0.671 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0015 | 0.0002 | 0.205 | 0.023
04~05时 | 38.725 | 7.483 | 7.561 | 7.603 | 7.109 | 0.268 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.205 | 0.008
05~06时 | 28.591 | 7.418 | 7.523 | 7.551 | 9.556 | 0.273 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.205 | 0.006
06~07时 | 15.904 | 7.381 | 7.416 | 7.535 | 8.795 | 0.137 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.205 | 0.003
07~08时 | 13.293 | 7.29 | 7.382 | 7.525 | 7.202 | 0.096 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.205 | 0.003
08~09时 | 11.554 | 7.328 | 7.369 | 7.417 | 6.39 | 0.074 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.205 | 0.002
09~10时 | 11.897 | 7.347 | 7.367 | 7.402 | 4.672 | 0.056 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.205 | 0.002
10~11时 | 72.656 | 6.447 | 7.458 | 7.846 | 4.67 | 0.339 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.205 | 0.015
11~12时 | 90.802 | 7.62 | 7.833 | 7.979 | 4.665 | 0.424 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.291 | 0.024
12~13时 | 112.326 | 7.102 | 7.518 | 7.695 | 5.218 | 0.6 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 1.689 | 0.218
13~14时 | 71.813 | 7.191 | 7.375 | 7.471 | 6.388 | 0.459 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 2.961 | 0.231
14~15时 | 13.094 | 7.216 | 7.411 | 7.502 | 7.152 | 0.087 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.918 | 0.028
15~16时 | 9.939 | 7.096 | 7.231 | 7.546 | 8.752 | 0.087 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.104 | 0.011
16~17时 | 2.527 | 7.19 | 7.361 | 7.417 | 8.413 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.814 | 0.002
17~18时 | 112.103 | 7.058 | 7.281 | 7.467 | 7.748 | 0.869 | 0.006 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 0.429 | 0.048
18~19时 | 75.734 | 6.967 | 7.229 | 7.315 | 8.582 | 0.629 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.94 | 0.059
19~20时 | 32.266 | 6.841 | 7.054 | 7.428 | 10.467 | 0.338 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 1.718 | 0.055
20~21时 | 71.308 | 6.603 | 7.663 | 8.023 | 11.577 | 0.848 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 1.633 | 0.115
21~22时 | 23.555 | 7.921 | 8.007 | 8.087 | 13.927 | 0.328 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.521 | 0.036
22~23时 | 27.921 | 7.799 | 7.946 | 8.165 | 12.251 | 0.355 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.021 | 0.032
23~24时 | 15.29 | 7.69 | 7.736 | 7.796 | 8.742 | 0.134 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.367 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.4379 |  | 7.759 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.0011 |  | 0.778
最大值 | 116.972 | 7.921 | 8.007 | 8.165 | 13.927 | 0.869 | 0.007 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 2.961 | 0.231
最小值 | 2.527 | 6.447 | 6.729 | 7.315 | 4.665 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.205 | 0.002
总量 | 1192.9640 |  |  |  |  | 8.366 |  | 0.005 |  | 0.010 |  | 0.0014 |  | 0.975