## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-18 00:00:00 至 2024-05-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.076 | 7.84 | 8 | 8.06 | 0.709 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.135 | 0.001
01~02时 | 8.87 | 7.88 | 8 | 8.05 | 0.559 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.628 | 0.006
02~03时 | 6.514 | 7.83 | 7.97 | 8.03 | 0.559 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.518 | 0.004
03~04时 | 0.731 | 7.73 | 7.9 | 7.97 | 0.559 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.06 | 0
04~05时 | 0.031 | 7.72 | 7.89 | 7.97 | 1.307 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.08 | 0
05~06时 | 0 | 7.69 | 7.85 | 7.96 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.165 | 0
06~07时 | 0 | 7.76 | 7.89 | 7.95 | 2.429 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.145 | 0
07~08时 | 0 | 7.73 | 7.9 | 7.99 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.059 | 0
08~09时 | 5.154 | 7.83 | 7.96 | 8.01 | 1.399 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.087 | 0.001
09~10时 | 16.515 | 7.85 | 7.96 | 8.03 | 1.2 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.208 | 0.003
10~11时 | 16.327 | 7.89 | 7.97 | 8.03 | 1.166 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.185 | 0.003
11~12时 | 8.405 | 7.75 | 7.96 | 8.04 | 1.1 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.084 | 0.001
12~13时 | 1.464 | 7.88 | 7.99 | 8.09 | 1.579 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.077 | 0
13~14时 | 0.187 | 7.9 | 8.01 | 8.1 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.045 | 0
14~15时 | 0 | 7.86 | 8.02 | 8.11 | 2.196 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.181 | 0 | 0.041 | 0
15~16时 | 0 | 7.88 | 8 | 8.09 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.266 | 0 | 0.023 | 0
16~17时 | 0 | 7.9 | 8.02 | 8.09 | 1.433 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.103 | 0 | 0.019 | 0
17~18时 | 0 | 7.84 | 7.98 | 8.06 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0
18~19时 | 7.771 | 7.84 | 8.01 | 8.07 | 1.567 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.013 | 0
19~20时 | 16.751 | 7.88 | 8.02 | 8.09 | 1.7 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.016 | 0 | 0.063 | 0.001
20~21时 | 9.77 | 7.85 | 7.98 | 8.05 | 1.566 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.059 | 0.001
21~22时 | 4.576 | 7.84 | 7.95 | 8 | 1.3 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.042 | 0
22~23时 | 0.692 | 7.81 | 7.92 | 7.99 | 1.195 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.046 | 0
23~24时 | 0.066 | 7.8 | 7.89 | 7.96 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.061 | 0
有效日均值 |  |  | 7.96 |  | 1.434 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0011 |  | 0.032 |  | 0.119
最大值 | 16.751 | 7.9 | 8.02 | 8.11 | 2.9 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.266 | 0 | 0.628 | 0.006
最小值 | 0 | 7.69 | 7.85 | 7.95 | 0.559 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0
总量 | 105.900 |  |  |  |  | 0.131 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.020