## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-21 00:00:00 至 2024-05-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 50.605 | 6.401 | 6.673 | 6.906 | 14.903 | 0.75 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 1.353 | 0.067
01~02时 | 112.672 | 6.622 | 7.052 | 7.155 | 15.581 | 1.756 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.454 | 0.164
02~03时 | 114.543 | 6.78 | 6.908 | 7.13 | 15.492 | 1.775 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 1.494 | 0.171
03~04时 | 81.221 | 6.812 | 6.958 | 7.204 | 15.312 | 1.244 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 1.541 | 0.125
04~05时 | 35.684 | 7.145 | 7.201 | 7.234 | 15.702 | 0.558 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.611 | 0.057
05~06时 | 15.276 | 7.092 | 7.207 | 7.317 | 16.493 | 0.252 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.701 | 0.026
06~07时 | 5.819 | 7.296 | 7.367 | 7.405 | 17.005 | 0.099 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.306 | 0.008
07~08时 | 6.414 | 7.259 | 7.34 | 7.697 | 18.061 | 0.116 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.803 | 0.005
08~09时 | 5.043 | 7.259 | 7.446 | 7.593 | 17.611 | 0.089 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.496 | 0.002
09~10时 | 13.638 | 6.971 | 7.23 | 7.353 | 16.683 | 0.228 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.101 | 0.001
10~11时 | 98.439 | 6.464 | 7.5 | 8.112 | 15.208 | 1.444 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0.409 | 0.051
11~12时 | 119.839 | 7.394 | 7.836 | 8.376 | 12.202 | 1.462 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.775 | 0.093
12~13时 | 120.675 | 7.152 | 7.294 | 7.468 | 12.532 | 1.514 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.953 | 0.116
13~14时 | 115.398 | 7.006 | 7.074 | 7.159 | 13.205 | 1.524 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 1.183 | 0.137
14~15时 | 35.045 | 6.946 | 6.999 | 7.092 | 13.776 | 0.48 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 1.258 | 0.044
15~16时 | 14.581 | 6.993 | 7.121 | 7.303 | 14.936 | 0.218 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.353 | 0.02
16~17时 | 5.633 | 7.184 | 7.296 | 7.357 | 14.578 | 0.082 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.079 | 0.006
17~18时 | 51.997 | 6.791 | 7.319 | 7.572 | 13.839 | 0.72 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.725 | 0.038
18~19时 | 88.534 | 6.876 | 7.49 | 7.87 | 13.749 | 1.216 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0.73 | 0.065
19~20时 | 53.908 | 7.243 | 7.603 | 7.983 | 13.565 | 0.731 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.736 | 0.04
20~21时 | 30.811 | 7.152 | 7.175 | 7.247 | 14.316 | 0.441 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.993 | 0.031
21~22时 | 16.644 | 7.16 | 7.408 | 7.578 | 15.847 | 0.264 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 1.302 | 0.022
22~23时 | 11.614 | 7.489 | 7.566 | 7.59 | 15.851 | 0.184 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.771 | 0.009
23~24时 | 5.919 | 7.444 | 7.469 | 7.499 | 15.858 | 0.094 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.089 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.2727 |  | 15.096 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0007 |  | 1.009
最大值 | 120.675 | 7.489 | 7.836 | 8.376 | 18.061 | 1.775 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.701 | 0.171
最小值 | 5.043 | 6.401 | 6.673 | 6.906 | 12.202 | 0.082 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.089 | 0.001
总量 | 1209.9611 |  |  |  |  | 17.237 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0008 |  | 1.298