## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-23 00:00:00 至 2024-05-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.946 | 7.522 | 7.544 | 7.564 | 10.9 | 0.042 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.102 | 0
01~02时 | 4.739 | 7.498 | 7.515 | 7.532 | 8.131 | 0.039 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.071 | 0
02~03时 | 90.476 | 7.014 | 7.206 | 7.501 | 8.433 | 0.774 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0.0003 | 0.072 | 0.007
03~04时 | 92.162 | 6.761 | 7.017 | 7.085 | 9.055 | 0.835 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0.0003 | 0.074 | 0.007
04~05时 | 64.946 | 6.732 | 6.875 | 6.967 | 9.209 | 0.596 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0014 | 0.171 | 0.010
05~06时 | 17.702 | 6.668 | 6.803 | 7.002 | 9.527 | 0.169 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.059 | 0.0011 | 0.293 | 0.005
06~07时 | 6.121 | 6.989 | 7.138 | 7.238 | 10.641 | 0.065 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.04 | 0.0002 | 0.254 | 0.002
07~08时 | 6.727 | 7.169 | 7.295 | 7.36 | 12.972 | 0.087 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.204 | 0.001
08~09时 | 11.494 | 6.975 | 7.228 | 7.498 | 9.295 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.153 | 0.001
09~10时 | 72.329 | 7.051 | 7.197 | 7.265 | 1.6 | 0.116 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0007 | 0.093 | 0.007
10~11时 | 87.32 | 6.941 | 7.051 | 7.247 | 1.795 | 0.158 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0078 | 0.0007 | 0.143 | 0.013
11~12时 | 66.092 | 6.97 | 7.274 | 7.512 | 2.2 | 0.145 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0.0003 | 0.206 | 0.014
12~13时 | 10.362 | 7.484 | 7.511 | 7.535 | 2.167 | 0.023 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 0.204 | 0.002
13~14时 | 5.559 | 7.468 | 7.491 | 7.511 | 2.1 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.201 | 0.001
14~15时 | 5.073 | 7.462 | 7.477 | 7.49 | 2.91 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.205 | 0.001
15~16时 | 5.479 | 7.464 | 7.474 | 7.49 | 4.604 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.209 | 0.001
16~17时 | 4.778 | 7.462 | 7.488 | 7.5 | 4.279 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.204 | 0.001
17~18时 | 5.504 | 7.466 | 7.501 | 7.52 | 3.598 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.198 | 0.001
18~19时 | 104.187 | 7.091 | 7.236 | 7.583 | 3.866 | 0.408 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0043 | 0.0004 | 0.194 | 0.02
19~20时 | 103.873 | 7.157 | 7.41 | 7.561 | 4.423 | 0.459 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0.0003 | 0.19 | 0.02
20~21时 | 33.868 | 7.544 | 7.583 | 7.604 | 5.047 | 0.154 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0.258 | 0.007
21~22时 | 5.052 | 7.517 | 7.533 | 7.552 | 6.368 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.337 | 0.002
22~23时 | 4.472 | 7.488 | 7.539 | 7.553 | 7.112 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.272 | 0.001
23~24时 | 5.049 | 7.515 | 7.534 | 7.548 | 8.687 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.191 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.3304 |  | 6.205 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0108 |  | 0.187
最大值 | 104.187 | 7.544 | 7.583 | 7.604 | 12.972 | 0.835 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.059 | 0.0014 | 0.337 | 0.02
最小值 | 3.946 | 6.668 | 6.803 | 6.967 | 1.6 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.071 | 0
总量 | 817.3227 |  |  |  |  | 4.305 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0064 |  | 0.125