## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-25 00:00:00 至 2024-05-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.922 | 7.51 | 7.59 | 7.65 | 1.8 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.007 | 0 | 0.446 | 0.001
01~02时 | 16.348 | 7.57 | 7.6 | 7.62 | 2 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0099 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0.53 | 0.009
02~03时 | 7.42 | 7.56 | 7.6 | 7.65 | 2.256 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0099 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0.51 | 0.004
03~04时 | 2.808 | 7.46 | 7.56 | 7.6 | 2.8 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0.425 | 0.001
04~05时 | 2.35 | 7.46 | 7.55 | 7.62 | 2.832 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0100 | 0 | 0.004 | 0 | 0.397 | 0.001
05~06时 | 2.251 | 7.48 | 7.53 | 7.57 | 2.9 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.005 | 0 | 0.276 | 0.001
06~07时 | 0.955 | 7.49 | 7.54 | 7.59 | 2.837 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.003 | 0 | 0.275 | 0
07~08时 | 0.228 | 7.49 | 7.56 | 7.61 | 2.7 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.002 | 0 | 0.276 | 0
08~09时 | 4.252 | 7.55 | 7.6 | 7.65 | 2.352 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.001 | 0 | 0.324 | 0.002
09~10时 | 15.911 | 7.55 | 7.58 | 7.61 | 1.6 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.532 | 0.008
10~11时 | 15.676 | 7.54 | 7.6 | 7.63 | 1.824 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0085 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.56 | 0.009
11~12时 | 7.586 | 7.53 | 7.58 | 7.63 | 2.3 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0096 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.683 | 0.005
12~13时 | 1.198 | 7.54 | 7.63 | 7.69 | 2.1 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.009 | 0 | 0.657 | 0.001
13~14时 | 0.401 | 7.59 | 7.64 | 7.7 | 1.7 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.010 | 0 | 0.538 | 0
14~15时 | 0.14 | 7.59 | 7.64 | 7.7 | 2.123 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.010 | 0 | 0.54 | 0
15~16时 | 0.017 | 7.58 | 7.62 | 7.66 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.010 | 0 | 0.542 | 0
16~17时 | 3.74 | 7.58 | 7.65 | 7.7 | 2.433 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.009 | 0 | 0.577 | 0.002
17~18时 | 5.277 | 7.55 | 7.61 | 7.67 | 1.5 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.733 | 0.004
18~19时 | 6.498 | 7.57 | 7.63 | 7.67 | 1.567 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.608 | 0.003
19~20时 | 12.302 | 7.62 | 7.65 | 7.68 | 1.7 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.039 | 0
20~21时 | 5.746 | 7.63 | 7.66 | 7.7 | 1.733 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.001
21~22时 | 6.367 | 7.63 | 7.65 | 7.67 | 1.8 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0092 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.498 | 0.003
22~23时 | 6.46 | 7.59 | 7.64 | 7.69 | 1.567 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.467 | 0.003
23~24时 | 6.619 | 7.57 | 7.62 | 7.64 | 1.1 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.329 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.61 |  | 2.101 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0096 |  | 0.007 |  | 0.453
最大值 | 16.348 | 7.63 | 7.66 | 7.7 | 2.9 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0.733 | 0.009
最小值 | 0.017 | 7.46 | 7.53 | 7.57 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0
总量 | 132.469 |  |  |  |  | 0.245 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0013 |  | 0.001 |  | 0.061