## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-17 00:00:00 至 2024-07-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 47.657 | 7.641 | 7.766 | 7.812 | 3.289 | 0.185 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0071 | 0.0003 | 0.601 | 0.031
01~02时 | 78.361 | 7.606 | 7.629 | 7.752 | 4.504 | 0.353 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0067 | 0.0005 | 0.691 | 0.054
02~03时 | 84.831 | 7.458 | 7.58 | 7.822 | 4.275 | 0.357 | 0.006 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0067 | 0.0006 | 0.676 | 0.057
03~04时 | 57.018 | 7.457 | 7.616 | 7.797 | 3.869 | 0.221 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0067 | 0.0004 | 0.658 | 0.038
04~05时 | 27.68 | 7.765 | 7.779 | 7.793 | 3.28 | 0.091 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0005 | 0.634 | 0.018
05~06时 | 17.185 | 7.791 | 7.812 | 7.831 | 2.245 | 0.039 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.034 | 0.0006 | 0.605 | 0.010
06~07时 | 12.232 | 7.802 | 7.832 | 7.857 | 3.129 | 0.044 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0.0005 | 0.665 | 0.008
07~08时 | 34.068 | 7.808 | 7.83 | 7.863 | 4.683 | 0.16 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.04 | 0.0014 | 0.744 | 0.025
08~09时 | 17.073 | 7.735 | 7.841 | 8.021 | 4.718 | 0.081 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.035 | 0.0006 | 0.737 | 0.013
09~10时 | 26.132 | 7.775 | 7.784 | 7.797 | 4.78 | 0.125 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.028 | 0.0007 | 0.729 | 0.019
10~11时 | 36.347 | 7.553 | 7.774 | 7.797 | 4.746 | 0.172 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0008 | 0.625 | 0.021
11~12时 | 75.302 | 7.518 | 7.624 | 7.756 | 4.685 | 0.353 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.017 | 0.0013 | 0.497 | 0.037
12~13时 | 103.469 | 7.488 | 7.608 | 7.769 | 4.652 | 0.48 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.018 | 0.0020 | 0.866 | 0.11
13~14时 | 27.731 | 7.518 | 7.684 | 7.775 | 4.594 | 0.127 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0.0006 | 1.316 | 0.036
14~15时 | 15.143 | 7.744 | 7.792 | 7.88 | 4.594 | 0.07 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 1.316 | 0.02
15~16时 | 8.091 | 7.727 | 7.752 | 7.797 | 4.649 | 0.038 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.032 | 0.0003 | 0.775 | 0.006
16~17时 | 5.309 | 7.729 | 7.751 | 7.77 | 4.26 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0.0002 | 0.587 | 0.003
17~18时 | 7.852 | 7.695 | 7.791 | 7.868 | 3.324 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.537 | 0.004
18~19时 | 71.537 | 7.543 | 7.688 | 7.805 | 2.878 | 0.189 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0014 | 0.524 | 0.037
19~20时 | 75.542 | 7.569 | 7.626 | 7.67 | 1.886 | 0.142 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0013 | 0.505 | 0.038
20~21时 | 35.842 | 7.397 | 7.537 | 7.602 | 3.031 | 0.119 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0006 | 1.489 | 0.063
21~22时 | 34.191 | 7.49 | 7.509 | 7.559 | 5.409 | 0.185 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0005 | 2.867 | 0.098
22~23时 | 10.71 | 7.517 | 7.544 | 7.581 | 7.777 | 0.086 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 4.806 | 0.053
23~24时 | 12.686 | 7.555 | 7.611 | 7.663 | 12.694 | 0.161 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 7.52 | 0.095
有效日均值 |  |  | 7.6988 |  | 4.498 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0213 |  | 1.290
最大值 | 103.469 | 7.808 | 7.841 | 8.021 | 12.694 | 0.48 | 0.006 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.04 | 0.002 | 7.52 | 0.11
最小值 | 5.309 | 7.397 | 7.509 | 7.559 | 1.886 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0067 | 0.0002 | 0.497 | 0.003
总量 | 921.9987 |  |  |  |  | 3.825 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0158 |  | 0.897