## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-17 00:00:00 至 2024-07-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.775 | 8.04 | 8.13 | 8.17 | 10.243 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.013 | 0 | 0.795 | 0.002
01~02时 | 13.708 | 8.01 | 8.09 | 8.15 | 7.726 | 0.106 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.528 | 0.007
02~03时 | 4.519 | 7.86 | 8.04 | 8.08 | 10.98 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.597 | 0.003
03~04时 | 2.538 | 7.91 | 8 | 8.06 | 16.142 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.862 | 0.002
04~05时 | 2.291 | 7.74 | 7.97 | 8.04 | 13.953 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.013 | 0 | 0.836 | 0.002
05~06时 | 2.315 | 7.71 | 7.93 | 7.99 | 8.924 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.013 | 0 | 0.735 | 0.002
06~07时 | 2.316 | 7.68 | 7.92 | 7.98 | 10.597 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.012 | 0 | 0.727 | 0.002
07~08时 | 2.519 | 7.53 | 7.84 | 7.96 | 13.252 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.012 | 0 | 0.694 | 0.002
08~09时 | 2.42 | 7.81 | 7.92 | 8.01 | 11.867 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.012 | 0 | 0.733 | 0.002
09~10时 | 2.288 | 7.86 | 7.96 | 8.03 | 8.687 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.012 | 0 | 0.883 | 0.002
10~11时 | 2.256 | 7.9 | 8.03 | 8.07 | 10.082 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.012 | 0 | 0.875 | 0.002
11~12时 | 2.204 | 7.88 | 8.03 | 8.08 | 12.295 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.842 | 0.002
12~13时 | 2.193 | 7.93 | 8.03 | 8.09 | 36.11 | 0.08 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.195 | 0 | 0.843 | 0.002
13~14时 | 1.494 | 7.93 | 8.04 | 8.07 | 47.84 | 0.071 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.195 | 0 | 0.844 | 0.001
14~15时 | 0.681 | 7.95 | 8.03 | 8.07 | 47.84 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0 | 0.08 | 0 | 0.895 | 0.001
15~16时 | 0.525 | 7.95 | 8.06 | 8.12 | 47.84 | 0.025 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0 | 1.094 | 0.001
16~17时 | 1.606 | 8.02 | 8.1 | 8.13 | 47.84 | 0.077 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0 | 0.987 | 0.002
17~18时 | 2.126 | 8.02 | 8.09 | 8.12 | 47.84 | 0.102 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.015 | 0 | 0.571 | 0.001
18~19时 | 2.147 | 8.03 | 8.1 | 8.14 | 34.644 | 0.074 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.014 | 0 | 0.533 | 0.001
19~20时 | 9.252 | 8.03 | 8.13 | 8.19 | 11.575 | 0.107 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.383 | 0.004
20~21时 | 18.019 | 8.02 | 8.2 | 8.25 | 10.38 | 0.187 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.404 | 0.007
21~22时 | 10.302 | 7.85 | 8.16 | 8.22 | 7.733 | 0.08 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.010 | 0 | 0.485 | 0.005
22~23时 | 1.774 | 7.94 | 8.12 | 8.19 | 8.637 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.013 | 0 | 0.472 | 0.001
23~24时 | 0.735 | 7.96 | 8.11 | 8.16 | 10.009 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.014 | 0 | 0.423 | 0
有效日均值 |  |  | 8.04 |  | 20.543 |  | 0.001 |  | 0.007 |  | 0.0086 |  | 0.031 |  | 0.710
最大值 | 18.019 | 8.04 | 8.2 | 8.25 | 47.84 | 0.187 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.195 | 0 | 1.094 | 0.007
最小值 | 0.525 | 7.53 | 7.84 | 7.96 | 7.726 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.01 | 0 | 0.383 | 0
总量 | 93.001 |  |  |  |  | 1.286 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0.002 |  | 0.054