## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-20 00:00:00 至 2024-07-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 37.207 | 7.652 | 7.771 | 7.816 | 3.984 | 0.121 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 0.387 | 0.014
01~02时 | 74.319 | 7.673 | 7.693 | 7.762 | 2.966 | 0.22 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0010 | 0.367 | 0.027
02~03时 | 113.989 | 7.723 | 7.81 | 7.932 | 3.111 | 0.36 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0017 | 0.915 | 0.124
03~04时 | 97.909 | 7.663 | 7.741 | 7.784 | 3.419 | 0.335 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0016 | 1.724 | 0.169
04~05时 | 80.341 | 7.548 | 7.703 | 7.764 | 4.086 | 0.347 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0012 | 1.267 | 0.089
05~06时 | 61.094 | 7.63 | 7.703 | 7.751 | 5.498 | 0.336 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0008 | 0.635 | 0.039
06~07时 | 25.109 | 7.6 | 7.715 | 7.835 | 4.657 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.0006 | 0.492 | 0.010
07~08时 | 9.461 | 7.722 | 7.756 | 7.822 | 2.877 | 0.027 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.0003 | 0.296 | 0.003
08~09时 | 4.479 | 7.699 | 7.73 | 7.754 | 2.906 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 0.258 | 0.001
09~10时 | 16.226 | 7.742 | 7.787 | 7.922 | 2.967 | 0.048 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0004 | 0.205 | 0.003
10~11时 | 95.952 | 7.624 | 7.76 | 7.926 | 3.343 | 0.315 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.0022 | 0.272 | 0.026
11~12时 | 46.969 | 7.615 | 7.639 | 7.712 | 4.142 | 0.195 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.024 | 0.0012 | 0.365 | 0.017
12~13时 | 69.693 | 7.44 | 7.581 | 7.739 | 4.577 | 0.334 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.022 | 0.0015 | 0.914 | 0.084
13~14时 | 44.58 | 7.481 | 7.578 | 7.699 | 5.5 | 0.245 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.018 | 0.0008 | 1.67 | 0.074
14~15时 | 36.653 | 7.634 | 7.783 | 7.863 | 4.979 | 0.182 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.016 | 0.0006 | 1.372 | 0.05
15~16时 | 10.704 | 7.746 | 7.776 | 7.805 | 3.871 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.932 | 0.010
16~17时 | 9.939 | 7.738 | 7.776 | 7.811 | 3.641 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.701 | 0.007
17~18时 | 11.246 | 7.775 | 7.811 | 7.843 | 3.151 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.382 | 0.004
18~19时 | 104.142 | 7.504 | 7.686 | 7.951 | 7.801 | 0.995 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0089 | 0.0009 | 0.408 | 0.044
19~20时 | 67.001 | 7.494 | 7.56 | 7.7 | 17.101 | 1.146 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0065 | 0.0004 | 0.445 | 0.03
20~21时 | 68.547 | 7.626 | 7.68 | 7.736 | 13.485 | 0.883 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0067 | 0.0005 | 0.79 | 0.06
21~22时 | 20.383 | 7.67 | 7.747 | 7.821 | 5.681 | 0.116 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0069 | 0.0001 | 1.308 | 0.027
22~23时 | 53.882 | 7.814 | 7.906 | 7.928 | 5.279 | 0.287 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0099 | 0.0005 | 0.916 | 0.051
23~24时 | 24.015 | 7.78 | 7.841 | 7.907 | 4.412 | 0.106 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0004 | 0.377 | 0.009
有效日均值 |  |  | 7.7308 |  | 5.143 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.0158 |  | 0.725
最大值 | 113.989 | 7.814 | 7.906 | 7.951 | 17.101 | 1.146 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.031 | 0.0022 | 1.724 | 0.169
最小值 | 4.479 | 7.44 | 7.56 | 7.699 | 2.877 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0065 | 0.0001 | 0.205 | 0.001
总量 | 1183.8496 |  |  |  |  | 6.823 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.0176 |  | 0.971