## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-21 00:00:00 至 2024-07-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 83.379 | 7.518 | 7.621 | 7.799 | 4.527 | 0.382 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0010 | 0.391 | 0.033
01~02时 | 88.716 | 7.534 | 7.562 | 7.72 | 4.775 | 0.424 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0092 | 0.0008 | 0.41 | 0.036
02~03时 | 63.653 | 7.462 | 7.6 | 7.764 | 4.458 | 0.274 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0075 | 0.0004 | 0.447 | 0.03
03~04时 | 96.439 | 7.514 | 7.579 | 7.672 | 3.783 | 0.365 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0048 | 0.0005 | 0.502 | 0.048
04~05时 | 67.678 | 7.535 | 7.598 | 7.659 | 3.763 | 0.255 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0057 | 0.0004 | 0.619 | 0.043
05~06时 | 44.509 | 7.593 | 7.629 | 7.695 | 3.72 | 0.166 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0.0003 | 0.78 | 0.035
06~07时 | 13.253 | 7.693 | 7.723 | 7.767 | 3.826 | 0.051 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 1.074 | 0.015
07~08时 | 31.212 | 7.748 | 7.829 | 7.891 | 4.054 | 0.127 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.0009 | 1.516 | 0.047
08~09时 | 10.914 | 7.67 | 7.709 | 7.748 | 4.168 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 1.233 | 0.013
09~10时 | 10.851 | 7.714 | 7.752 | 7.802 | 4.413 | 0.048 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.842 | 0.009
10~11时 | 107.563 | 7.551 | 7.695 | 7.907 | 3.898 | 0.402 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0014 | 0.707 | 0.071
11~12时 | 79.475 | 7.498 | 7.567 | 7.707 | 2.786 | 0.221 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0009 | 0.519 | 0.041
12~13时 | 70.693 | 7.475 | 7.55 | 7.641 | 3.277 | 0.233 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0008 | 0.456 | 0.032
13~14时 | 37.539 | 7.536 | 7.674 | 7.751 | 4.321 | 0.162 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0004 | 0.368 | 0.014
14~15时 | 37.867 | 7.749 | 7.848 | 7.946 | 4.293 | 0.163 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0004 | 0.649 | 0.024
15~16时 | 13.348 | 7.719 | 7.746 | 7.844 | 4.233 | 0.057 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 1.043 | 0.014
16~17时 | 7.683 | 7.697 | 7.742 | 7.808 | 3.718 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.972 | 0.007
17~18时 | 12.966 | 7.803 | 7.812 | 7.819 | 2.606 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.872 | 0.011
18~19时 | 86.053 | 7.476 | 7.657 | 7.819 | 2.949 | 0.271 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0009 | 0.661 | 0.046
19~20时 | 75.155 | 7.563 | 7.61 | 7.666 | 3.69 | 0.277 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0081 | 0.0006 | 0.37 | 0.028
20~21时 | 25.559 | 7.665 | 7.696 | 7.741 | 3.346 | 0.09 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0083 | 0.0002 | 0.897 | 0.018
21~22时 | 10.486 | 7.719 | 7.761 | 7.792 | 2.603 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 1.624 | 0.017
22~23时 | 8.653 | 7.777 | 7.798 | 7.814 | 2.363 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0076 | 0.0001 | 1.193 | 0.010
23~24时 | 9.193 | 7.774 | 7.814 | 7.824 | 1.882 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0.59 | 0.005
有效日均值 |  |  | 7.6910 |  | 3.644 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0115 |  | 0.781
最大值 | 107.563 | 7.803 | 7.848 | 7.946 | 4.775 | 0.424 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.028 | 0.0014 | 1.624 | 0.071
最小值 | 7.683 | 7.462 | 7.55 | 7.641 | 1.882 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0.0001 | 0.368 | 0.005
总量 | 1092.8475 |  |  |  |  | 4.137 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0112 |  | 0.649