## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-21 00:00:00 至 2024-07-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.503 | 7.83 | 8 | 8.07 | 10.907 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.012 | 0 | 0.296 | 0.001
01~02时 | 11.096 | 7.78 | 7.99 | 8.07 | 7.729 | 0.086 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.381 | 0.004
02~03时 | 2.115 | 7.7 | 7.93 | 8.03 | 9.104 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.011 | 0 | 0.36 | 0.001
03~04时 | 0.827 | 7.75 | 7.86 | 7.94 | 11.446 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.011 | 0 | 0.274 | 0
04~05时 | 0.446 | 7.64 | 7.81 | 7.89 | 11.226 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.011 | 0 | 0.282 | 0
05~06时 | 0.283 | 7.69 | 7.82 | 7.9 | 10.727 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.011 | 0 | 0.315 | 0
06~07时 | 0.184 | 7.67 | 7.82 | 7.88 | 11.484 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.011 | 0 | 0.335 | 0
07~08时 | 0.34 | 7.68 | 7.78 | 7.86 | 12.772 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.011 | 0 | 0.42 | 0
08~09时 | 0.331 | 7.73 | 7.86 | 7.93 | 11.744 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.010 | 0 | 0.468 | 0
09~10时 | 0.37 | 7.79 | 7.88 | 7.96 | 9.409 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.009 | 0 | 0.673 | 0
10~11时 | 13.59 | 7.78 | 7.92 | 7.97 | 10.38 | 0.145 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0076 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.635 | 0.008
11~12时 | 17.682 | 7.9 | 7.98 | 8.03 | 11.816 | 0.209 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.010 | 0 | 0.483 | 0.009
12~13时 | 8.306 | 7.74 | 7.98 | 8.03 | 11.014 | 0.095 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0.009 | 0 | 0.443 | 0.004
13~14时 | 1.571 | 7.86 | 7.95 | 8.02 | 9.172 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.277 | 0
14~15时 | 0.671 | 7.87 | 7.96 | 8.01 | 9.96 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.306 | 0
15~16时 | 0.377 | 7.84 | 7.93 | 7.98 | 11.21 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.009 | 0 | 0.425 | 0
16~17时 | 0.2 | 7.84 | 7.95 | 8.01 | 9.974 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.009 | 0 | 0.438 | 0
17~18时 | 0.133 | 7.78 | 7.92 | 7.99 | 7.135 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.009 | 0 | 0.488 | 0
18~19时 | 0.069 | 7.8 | 7.91 | 7.98 | 7.688 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.008 | 0 | 0.518 | 0
19~20时 | 0.038 | 7.7 | 7.88 | 7.96 | 8.565 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.007 | 0 | 0.636 | 0
20~21时 | 6.053 | 7.81 | 7.94 | 8.01 | 8.056 | 0.047 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.008 | 0 | 0.623 | 0.004
21~22时 | 5.123 | 7.93 | 8.02 | 8.08 | 6.888 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.008 | 0 | 0.572 | 0.003
22~23时 | 3.194 | 7.84 | 8 | 8.06 | 9.161 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.008 | 0 | 0.562 | 0.002
23~24时 | 1.303 | 7.78 | 7.96 | 8.02 | 12.766 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.008 | 0 | 0.528 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.92 |  | 10.014 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.0086 |  | 0.010 |  | 0.447
最大值 | 17.682 | 7.93 | 8.02 | 8.08 | 12.772 | 0.209 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.012 | 0 | 0.673 | 0.009
最小值 | 0.038 | 7.64 | 7.78 | 7.86 | 6.888 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.007 | 0 | 0.274 | 0
总量 | 76.806 |  |  |  |  | 0.762 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0010 |  | 0.001 |  | 0.038