## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-22 00:00:00 至 2024-07-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 45.522 | 7.649 | 7.76 | 7.816 | 2.454 | 0.154 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0070 | 0.0004 | 0.59 | 0.027
01~02时 | 50.562 | 7.646 | 7.741 | 7.808 | 3.689 | 0.187 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0089 | 0.0005 | 0.59 | 0.03
02~03时 | 50.07 | 7.61 | 7.708 | 7.822 | 3.432 | 0.165 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0079 | 0.0004 | 0.59 | 0.03
03~04时 | 33.069 | 7.61 | 7.738 | 7.813 | 2.876 | 0.095 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0064 | 0.0002 | 0.59 | 0.02
04~05时 | 66.072 | 7.515 | 7.65 | 7.838 | 2.904 | 0.193 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0065 | 0.0004 | 0.59 | 0.039
05~06时 | 40.691 | 7.54 | 7.644 | 7.712 | 2.964 | 0.121 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0067 | 0.0003 | 0.59 | 0.024
06~07时 | 20.672 | 7.667 | 7.729 | 7.778 | 3.051 | 0.062 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.59 | 0.012
07~08时 | 12.881 | 7.772 | 7.786 | 7.812 | 3.24 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 0.59 | 0.008
08~09时 | 28.715 | 7.69 | 7.843 | 7.913 | 2.925 | 0.085 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0006 | 0.59 | 0.017
09~10时 | 7.418 | 7.716 | 7.776 | 7.834 | 2.245 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.59 | 0.004
10~11时 | 7.089 | 7.727 | 7.756 | 7.768 | 2.415 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.59 | 0.004
11~12时 | 11.414 | 7.75 | 7.795 | 7.816 | 2.783 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 0.59 | 0.007
12~13时 | 94.99 | 7.58 | 7.719 | 7.957 | 2.616 | 0.242 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0076 | 0.0006 | 0.59 | 0.056
13~14时 | 52.977 | 7.58 | 7.647 | 7.737 | 2.251 | 0.119 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0.0002 | 0.59 | 0.031
14~15时 | 13.733 | 7.714 | 7.753 | 7.806 | 2.589 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0063 | 0.0001 | 0.59 | 0.008
15~16时 | 6.91 | 7.774 | 7.8 | 7.814 | 3.329 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0099 | 0.0001 | 0.59 | 0.004
16~17时 | 4.238 | 7.774 | 7.81 | 7.821 | 3.072 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.59 | 0.003
17~18时 | 8.452 | 7.67 | 7.853 | 7.985 | 2.518 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0.59 | 0.005
18~19时 | 85.792 | 7.695 | 7.846 | 7.89 | 2.31 | 0.187 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0091 | 0.0008 | 0.59 | 0.051
19~20时 | 43.944 | 7.688 | 7.759 | 7.864 | 1.887 | 0.083 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.0005 | 0.59 | 0.026
20~21时 | 43.72 | 7.576 | 7.632 | 7.749 | 2.035 | 0.092 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0006 | 0.59 | 0.026
21~22时 | 41.525 | 7.603 | 7.63 | 7.697 | 2.336 | 0.097 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0006 | 0.59 | 0.024
22~23时 | 28.936 | 7.695 | 7.898 | 7.985 | 2.872 | 0.086 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0004 | 0.59 | 0.017
23~24时 | 9.695 | 7.78 | 7.845 | 7.927 | 3.96 | 0.038 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.59 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.7555 |  | 2.781 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0109 |  | 0.590
最大值 | 94.99 | 7.78 | 7.898 | 7.985 | 3.96 | 0.242 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.0008 | 0.59 | 0.056
最小值 | 4.238 | 7.515 | 7.63 | 7.697 | 1.887 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.59 | 0.003
总量 | 809.0979 |  |  |  |  | 2.205 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0077 |  | 0.477