## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-22 00:00:00 至 2024-07-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.683 | 7.88 | 7.95 | 8.01 | 11.528 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.009 | 0 | 0.485 | 0
01~02时 | 7.65 | 7.81 | 7.96 | 8.03 | 8.685 | 0.066 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.317 | 0.002
02~03时 | 2.387 | 7.79 | 7.95 | 8.01 | 9.381 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.010 | 0 | 0.337 | 0.001
03~04时 | 0.923 | 7.66 | 7.9 | 7.99 | 10.485 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.010 | 0 | 0.421 | 0
04~05时 | 0.506 | 7.73 | 7.86 | 7.94 | 10.305 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.009 | 0 | 0.4 | 0
05~06时 | 0.327 | 7.72 | 7.82 | 7.9 | 9.889 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.008 | 0 | 0.315 | 0
06~07时 | 0.216 | 7.69 | 7.83 | 7.88 | 10.465 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.008 | 0 | 0.348 | 0
07~08时 | 0.195 | 7.67 | 7.8 | 7.88 | 11.33 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.482 | 0
08~09时 | 0.172 | 7.63 | 7.83 | 7.92 | 11.66 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.491 | 0
09~10时 | 0.143 | 7.78 | 7.89 | 7.96 | 12.42 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.008 | 0 | 0.525 | 0
10~11时 | 11.306 | 7.82 | 7.94 | 8 | 12.609 | 0.144 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.526 | 0.006
11~12时 | 17.059 | 7.77 | 7.93 | 8.01 | 12.893 | 0.22 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0.008 | 0 | 0.526 | 0.009
12~13时 | 5.179 | 7.8 | 7.95 | 8.04 | 11.69 | 0.064 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.556 | 0.003
13~14时 | 1.2 | 7.89 | 7.95 | 8 | 8.696 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.676 | 0.001
14~15时 | 0.508 | 7.82 | 7.95 | 8.01 | 8.946 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.646 | 0
15~16时 | 0.558 | 7.85 | 7.94 | 7.98 | 9.291 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.007 | 0 | 0.529 | 0
16~17时 | 1.142 | 7.84 | 7.95 | 8 | 9.148 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.008 | 0 | 0.522 | 0.001
17~18时 | 2.381 | 7.82 | 7.91 | 7.97 | 8.813 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.009 | 0 | 0.488 | 0.001
18~19时 | 2.531 | 7.87 | 7.93 | 7.97 | 9.195 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.007 | 0 | 0.468 | 0.001
19~20时 | 2.724 | 7.8 | 7.92 | 7.97 | 9.769 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.006 | 0 | 0.385 | 0.001
20~21时 | 7.335 | 7.89 | 7.97 | 8.03 | 9.195 | 0.069 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0076 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.444 | 0.003
21~22时 | 1.694 | 7.88 | 7.98 | 8.04 | 7.854 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.006 | 0 | 0.678 | 0.001
22~23时 | 0.603 | 7.84 | 7.97 | 8.03 | 8.62 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.009 | 0 | 0.656 | 0
23~24时 | 0.359 | 7.8 | 7.92 | 8 | 9.769 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.010 | 0 | 0.572 | 0
有效日均值 |  |  | 7.92 |  | 10.110 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.0104 |  | 0.008 |  | 0.491
最大值 | 17.059 | 7.89 | 7.98 | 8.04 | 12.893 | 0.22 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0.678 | 0.009
最小值 | 0.143 | 7.63 | 7.8 | 7.88 | 7.854 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.006 | 0 | 0.315 | 0
总量 | 67.778 |  |  |  |  | 0.742 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0010 |  | 0 |  | 0.033