## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-23 00:00:00 至 2024-07-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 40.364 | 7.698 | 7.774 | 7.812 | 3.961 | 0.16 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0005 | 0.59 | 0.024
01~02时 | 3.972 | 7.744 | 7.754 | 7.777 | 3.963 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.59 | 0.002
02~03时 | 48.212 | 7.488 | 7.642 | 7.804 | 3.277 | 0.139 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0006 | 0.59 | 0.028
03~04时 | 56.543 | 7.562 | 7.716 | 7.897 | 1.885 | 0.107 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 0.59 | 0.033
04~05时 | 17.736 | 7.749 | 7.761 | 7.79 | 1.915 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.59 | 0.010
05~06时 | 2.564 | 7.724 | 7.753 | 7.783 | 1.975 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.59 | 0.002
06~07时 | 16.885 | 7.646 | 7.851 | 7.945 | 2.246 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.59 | 0.010
07~08时 | 1.957 | 7.771 | 7.802 | 7.848 | 2.787 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.0001 | 0.59 | 0.001
08~09时 | 2.882 | 7.763 | 7.773 | 7.78 | 2.73 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.59 | 0.002
09~10时 | 2.973 | 7.676 | 7.797 | 7.841 | 2.606 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.59 | 0.002
10~11时 | 2.009 | 7.799 | 7.826 | 7.843 | 66.457 | 0.138 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0 | 0.59 | 0.001
11~12时 | 1.965 | 7.803 | 7.835 | 7.845 | 196.583 | 0.386 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 0.59 | 0.001
12~13时 | 73.629 | 7.471 | 7.688 | 7.868 | 132.065 | 6.146 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0012 | 0.59 | 0.043
13~14时 | 74.963 | 7.547 | 7.598 | 7.773 | 1.074 | 0.081 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0011 | 0.59 | 0.044
14~15时 | 36.471 | 7.688 | 7.792 | 7.897 | 1.46 | 0.056 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0006 | 0.59 | 0.022
15~16时 | 24.257 | 7.805 | 7.819 | 7.842 | 2.244 | 0.054 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0004 | 0.59 | 0.014
16~17时 | 7.132 | 7.705 | 7.778 | 7.866 | 2.036 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.59 | 0.004
17~18时 | 0.903 | 7.697 | 7.709 | 7.725 | 1.614 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.59 | 0.001
18~19时 | 57.487 | 7.686 | 7.71 | 7.745 | 2.151 | 0.135 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0008 | 0.59 | 0.034
19~20时 | 37.675 | 7.707 | 7.86 | 7.954 | 3.242 | 0.122 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0006 | 0.59 | 0.022
20~21时 | 89.378 | 7.532 | 7.626 | 7.848 | 3.658 | 0.34 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.018 | 0.0017 | 0.59 | 0.053
21~22时 | 32.637 | 7.542 | 7.566 | 7.58 | 4.502 | 0.147 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.022 | 0.0007 | 0.59 | 0.019
22~23时 | 23.054 | 7.564 | 7.748 | 7.89 | 5.64 | 0.142 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.02 | 0.0005 | 0.59 | 0.014
23~24时 | 17.929 | 7.788 | 7.84 | 7.896 | 7.949 | 0.143 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.59 | 0.011
有效日均值 |  |  | 7.7513 |  | 19.084 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.0181 |  | 0.590
最大值 | 89.378 | 7.805 | 7.86 | 7.954 | 196.583 | 6.146 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.034 | 0.0017 | 0.59 | 0.053
最小值 | 0.903 | 7.471 | 7.566 | 7.58 | 1.074 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.59 | 0.001
总量 | 673.5887 |  |  |  |  | 8.422 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0108 |  | 0.397