## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-23 00:00:00 至 2024-07-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.209 | 7.79 | 7.92 | 7.98 | 9.122 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.009 | 0 | 0.57 | 0
01~02时 | 5.171 | 7.82 | 7.94 | 8.01 | 7.611 | 0.039 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.009 | 0 | 0.57 | 0.003
02~03时 | 2.396 | 7.83 | 7.95 | 8.01 | 8.798 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.010 | 0 | 0.598 | 0.001
03~04时 | 0.918 | 7.67 | 7.88 | 8 | 10.847 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.010 | 0 | 0.716 | 0.001
04~05时 | 0.495 | 7.63 | 7.89 | 7.97 | 10.092 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.008 | 0 | 0.678 | 0
05~06时 | 0.328 | 7.74 | 7.85 | 7.94 | 8.329 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.007 | 0 | 0.525 | 0
06~07时 | 0.215 | 7.62 | 7.83 | 7.91 | 9.429 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.008 | 0 | 0.516 | 0
07~08时 | 0.214 | 7.57 | 7.79 | 7.87 | 11.328 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.008 | 0 | 0.482 | 0
08~09时 | 1.206 | 7.55 | 7.87 | 7.94 | 11.044 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.007 | 0 | 0.499 | 0.001
09~10时 | 15.565 | 7.79 | 7.94 | 8.04 | 10.373 | 0.161 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.567 | 0.009
10~11时 | 17.704 | 7.88 | 8.06 | 8.1 | 9.701 | 0.172 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0097 | 0.0002 | 0.010 | 0 | 0.539 | 0.010
11~12时 | 15.332 | 7.7 | 8.03 | 8.08 | 8.694 | 0.133 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 0.011 | 0 | 0.422 | 0.006
12~13时 | 3.255 | 7.51 | 7.88 | 8.03 | 9.122 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.465 | 0.001
13~14时 | 1.056 | 7.62 | 7.85 | 8.01 | 10.134 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.634 | 0.001
14~15时 | 0.68 | 7.59 | 7.95 | 8.06 | 10.453 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.594 | 0
15~16时 | 0.737 | 7.47 | 7.86 | 7.98 | 10.972 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.427 | 0
16~17时 | 0.486 | 7.54 | 7.89 | 7.99 | 10.114 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.448 | 0
17~18时 | 0.237 | 7.55 | 7.88 | 8 | 8.086 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.007 | 0 | 0.53 | 0
18~19时 | 0.118 | 7.58 | 7.9 | 8 | 8.545 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.007 | 0 | 0.551 | 0
19~20时 | 7.433 | 7.68 | 7.93 | 8.09 | 9.291 | 0.069 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.007 | 0 | 0.636 | 0.005
20~21时 | 18.014 | 7.96 | 8.13 | 8.2 | 8.65 | 0.156 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.635 | 0.011
21~22时 | 10.209 | 7.78 | 8.06 | 8.16 | 7.131 | 0.073 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.634 | 0.006
22~23时 | 1.777 | 7.85 | 8 | 8.09 | 9.18 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.008 | 0 | 0.573 | 0.001
23~24时 | 0.759 | 7.87 | 8.03 | 8.09 | 12.523 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.008 | 0 | 0.32 | 0
有效日均值 |  |  | 7.93 |  | 9.565 |  | 0.001 |  | 0.007 |  | 0.0096 |  | 0.008 |  | 0.547
最大值 | 18.014 | 7.96 | 8.13 | 8.2 | 12.523 | 0.172 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 0.011 | 0 | 0.716 | 0.011
最小值 | 0.118 | 7.47 | 7.79 | 7.87 | 7.131 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.007 | 0 | 0.32 | 0
总量 | 104.514 |  |  |  |  | 0.948 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0012 |  | 0.001 |  | 0.058