## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-20 00:00:00 至 2024-08-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 64.981 | 6.424 | 6.597 | 6.634 | 5.508 | 0.357 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.065 | 0.0041 | 2.097 | 0.136
01~02时 | 97.934 | 6.375 | 6.524 | 6.729 | 6.185 | 0.606 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.162 | 0.015 | 1.919 | 0.188
02~03时 | 100.298 | 6.583 | 6.663 | 6.725 | 6.217 | 0.624 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.099 | 0.0099 | 1.88 | 0.189
03~04时 | 101.994 | 6.697 | 6.785 | 6.834 | 6.285 | 0.641 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 1.805 | 0.184
04~05时 | 99.099 | 6.816 | 6.85 | 6.886 | 6.256 | 0.62 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 2.002 | 0.198
05~06时 | 60.216 | 6.836 | 6.933 | 7.101 | 6.19 | 0.373 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0003 | 0 | 2.353 | 0.142
06~07时 | 23.922 | 7.091 | 7.113 | 7.132 | 5.993 | 0.144 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0004 | 2.1 | 0.05
07~08时 | 16.587 | 6.934 | 7.1 | 7.148 | 5.546 | 0.092 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.039 | 0.0007 | 1.656 | 0.027
08~09时 | 12.314 | 6.911 | 7.056 | 7.432 | 5.854 | 0.076 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 1.359 | 0.014
09~10时 | 68.326 | 6.889 | 7.13 | 7.47 | 6.55 | 0.448 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.015 | 0.0011 | 0.836 | 0.057
10~11时 | 121.798 | 6.838 | 7.018 | 7.066 | 6.214 | 0.758 | 0.004 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.013 | 0.0016 | 1.373 | 0.166
11~12时 | 78.392 | 6.912 | 7.017 | 7.101 | 5.453 | 0.427 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0094 | 0.0007 | 2.336 | 0.183
12~13时 | 78.355 | 6.715 | 6.964 | 7.048 | 5.204 | 0.403 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0081 | 0.0006 | 2.237 | 0.173
13~14时 | 55.985 | 6.824 | 7.014 | 7.085 | 4.635 | 0.259 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0061 | 0.0003 | 2.06 | 0.115
14~15时 | 18.432 | 6.503 | 6.785 | 6.904 | 4.607 | 0.085 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0050 | 0.0001 | 4.874 | 0.081
15~16时 | 60.691 | 6.419 | 6.789 | 6.848 | 4.548 | 0.276 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0034 | 0.0002 | 9.876 | 0.599
16~17时 | 83.644 | 6.712 | 6.831 | 7.016 | 4.854 | 0.424 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0029 | 0.0002 | 7.934 | 0.571
17~18时 | 132.561 | 6.442 | 6.716 | 7.023 | 5.553 | 0.736 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0021 | 0.0003 | 4.43 | 0.587
18~19时 | 126.818 | 6.434 | 6.507 | 6.604 | 4.995 | 0.639 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0017 | 0.0002 | 3.899 | 0.498
19~20时 | 112.524 | 6.291 | 6.443 | 6.53 | 3.813 | 0.429 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 2.941 | 0.331
20~21时 | 130.398 | 6.247 | 6.892 | 7.427 | 4.289 | 0.558 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.136 | 0.017 | 4.021 | 0.521
21~22时 | 126.631 | 7.408 | 7.47 | 7.53 | 5.366 | 0.68 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.338 | 0.042 | 5.954 | 0.754
22~23时 | 131.411 | 7.344 | 7.369 | 7.424 | 5.254 | 0.691 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.249 | 0.033 | 5.801 | 0.763
23~24时 | 105.347 | 7.35 | 7.394 | 7.489 | 4.998 | 0.527 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.114 | 0.012 | 5.527 | 0.582
有效日均值 |  |  | 6.9154 |  | 5.432 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0550 |  | 3.386
最大值 | 132.561 | 7.408 | 7.47 | 7.53 | 6.55 | 0.758 | 0.006 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.338 | 0.042 | 9.876 | 0.763
最小值 | 12.314 | 6.247 | 6.443 | 6.53 | 3.813 | 0.076 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.836 | 0.014
总量 | 2008.6686 |  |  |  |  | 10.870 |  | 0.006 |  | 0.015 |  | 0.1422 |  | 7.112