## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-22 00:00:00 至 2024-08-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.39 | 6.63 | 6.64 | 6.65 | 1.855 | 0.003 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.111 | 0.0002 | 0.127 | 0 | 0.059 | 0
01~02时 | 7.461 | 6.62 | 6.63 | 6.64 | 2.9 | 0.022 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.114 | 0.0009 | 0.122 | 0.001 | 0.272 | 0.002
02~03时 | 15.002 | 6.62 | 6.63 | 6.64 | 2.653 | 0.04 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.114 | 0.0017 | 0.127 | 0.002 | 0.255 | 0.004
03~04时 | 5.961 | 6.59 | 6.6 | 6.62 | 1.7 | 0.010 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.112 | 0.0007 | 0.13 | 0.001 | 0.167 | 0.001
04~05时 | 0.125 | 6.57 | 6.6 | 6.61 | 1.808 | 0 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.112 | 0 | 0.129 | 0 | 0.163 | 0
05~06时 | 0 | 6.57 | 6.6 | 6.61 | 2.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.11 | 0 | 0.129 | 0 | 0.144 | 0
06~07时 | 0 | 6.58 | 6.61 | 6.63 | 2.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.11 | 0 | 0.129 | 0 | 0.157 | 0
07~08时 | 0 | 6.57 | 6.6 | 6.62 | 1.7 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.104 | 0 | 0.129 | 0 | 0.228 | 0
08~09时 | 0 | 6.57 | 6.6 | 6.63 | 1.565 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.104 | 0 | 0.123 | 0 | 0.234 | 0
09~10时 | 0.446 | 6.57 | 6.62 | 6.67 | 1.2 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.107 | 0 | 0.118 | 0 | 0.27 | 0
10~11时 | 8.764 | 6.61 | 6.63 | 6.64 | 1.18 | 0.010 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.107 | 0.0009 | 0.117 | 0.001 | 0.267 | 0.002
11~12时 | 13.333 | 6.61 | 6.64 | 6.65 | 1.1 | 0.015 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.1 | 0.0013 | 0.117 | 0.002 | 0.251 | 0.003
12~13时 | 10.109 | 6.62 | 6.64 | 6.65 | 1.208 | 0.012 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.101 | 0.0010 | 0.117 | 0.001 | 0.289 | 0.003
13~14时 | 0.953 | 6.57 | 6.61 | 6.64 | 1.5 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.106 | 0.0001 | 0.117 | 0 | 0.503 | 0
14~15时 | 1.005 | 6.6 | 6.63 | 6.68 | 1.547 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.105 | 0.0001 | 0.118 | 0 | 0.485 | 0
15~16时 | 0.876 | 6.59 | 6.63 | 6.65 | 1.7 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.099 | 0.0001 | 0.118 | 0 | 0.38 | 0
16~17时 | 0.156 | 6.63 | 6.65 | 6.67 | 1.7 | 0 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.099 | 0 | 0.114 | 0 | 0.4 | 0
17~18时 | 0.38 | 6.62 | 6.64 | 6.66 | 1.7 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.096 | 0 | 0.111 | 0 | 0.508 | 0
18~19时 | 0.184 | 6.64 | 6.66 | 6.68 | 1.919 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.096 | 0 | 0.112 | 0 | 0.563 | 0
19~20时 | 0.471 | 6.62 | 6.65 | 6.68 | 2.7 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.097 | 0 | 0.112 | 0 | 0.862 | 0
20~21时 | 12.496 | 6.64 | 6.65 | 6.66 | 3.199 | 0.041 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.097 | 0.0012 | 0.113 | 0.001 | 0.891 | 0.011
21~22时 | 11.944 | 6.61 | 6.63 | 6.64 | 4.675 | 0.056 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.094 | 0.0011 | 0.114 | 0.001 | 1.051 | 0.013
22~23时 | 0.951 | 6.57 | 6.6 | 6.62 | 4.976 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.094 | 0.0001 | 0.117 | 0 | 1.059 | 0.001
23~24时 | 0.001 | 6.56 | 6.6 | 6.62 | 6.16 | 0 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.094 | 0 | 0.12 | 0 | 1.109 | 0
有效日均值 |  |  | 6.62 |  | 2.282 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.1040 |  | 0.120 |  | 0.440
最大值 | 15.002 | 6.64 | 6.66 | 6.68 | 6.16 | 0.056 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.0017 | 0.13 | 0.002 | 1.109 | 0.013
最小值 | 0 | 6.56 | 6.6 | 6.61 | 1.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.094 | 0 | 0.111 | 0 | 0.059 | 0
总量 | 92.010 |  |  |  |  | 0.220 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0096 |  | 0.011 |  | 0.042