## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-22 00:00:00 至 2024-08-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.453 | 7.447 | 7.475 | 7.506 | 14.936 | 0.052 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.936 | 0.003
01~02时 | 3.509 | 7.454 | 7.49 | 7.529 | 14.359 | 0.05 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.286 | 0.001
02~03时 | 96.026 | 7.182 | 7.508 | 7.592 | 14.02 | 1.331 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0019 | 0.0002 | 0.277 | 0.026
03~04时 | 99.017 | 7.559 | 7.605 | 7.797 | 13.242 | 1.311 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.262 | 0.026
04~05时 | 17.977 | 7.649 | 7.687 | 7.71 | 13.637 | 0.241 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.237 | 0.004
05~06时 | 3.75 | 7.552 | 7.594 | 7.663 | 14.544 | 0.055 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.192 | 0.001
06~07时 | 4.203 | 7.538 | 7.578 | 7.674 | 14.32 | 0.06 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.187 | 0.001
07~08时 | 2.368 | 7.498 | 7.545 | 7.585 | 13.805 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.178 | 0
08~09时 | 3.123 | 7.531 | 7.573 | 7.614 | 13.559 | 0.042 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.225 | 0.001
09~10时 | 46.61 | 6.906 | 7.398 | 7.591 | 12.994 | 0.606 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.315 | 0.015
10~11时 | 121.436 | 6.822 | 6.87 | 6.908 | 13.627 | 1.646 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.088 | 0.0096 | 2.353 | 0.259
11~12时 | 79.694 | 6.843 | 6.959 | 7.322 | 15.105 | 1.204 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.212 | 0.017 | 6.002 | 0.478
12~13时 | 38.745 | 6.99 | 7.258 | 7.491 | 16.047 | 0.62 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.0037 | 4.965 | 0.184
13~14时 | 27.901 | 7.277 | 7.455 | 7.568 | 18.246 | 0.509 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.107 | 0.087
14~15时 | 16.154 | 7.501 | 7.561 | 7.605 | 17.332 | 0.288 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0005 | 0 | 2.171 | 0.043
15~16时 | 7.527 | 7.497 | 7.533 | 7.566 | 15.2 | 0.114 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.495 | 0.004
16~17时 | 8.846 | 7.461 | 7.516 | 7.583 | 14.368 | 0.127 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.407 | 0.004
17~18时 | 6.814 | 7.541 | 7.618 | 7.664 | 12.426 | 0.085 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.25 | 0.002
18~19时 | 87.09 | 7.011 | 7.455 | 7.68 | 12.452 | 1.086 | 0.015 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.26 | 0.023
19~20时 | 89.474 | 7.557 | 7.765 | 8.001 | 12.513 | 1.12 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.279 | 0.025
20~21时 | 98.312 | 7.189 | 7.443 | 7.569 | 13.064 | 1.305 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 1.628 | 0.212
21~22时 | 85.587 | 7.257 | 7.282 | 7.316 | 14.349 | 1.228 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 4.06 | 0.347
22~23时 | 39.447 | 7.061 | 7.187 | 7.374 | 42.965 | 1.418 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 3.922 | 0.156
23~24时 | 21.423 | 7.114 | 7.439 | 7.63 | 99.348 | 2.128 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.672 | 0.079
有效日均值 |  |  | 7.4503 |  | 19.019 |  | 0.009 |  | 0.008 |  | 0.0188 |  | 1.528
最大值 | 121.436 | 7.649 | 7.765 | 8.001 | 99.348 | 2.128 | 0.016 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.212 | 0.017 | 6.002 | 0.478
最小值 | 2.368 | 6.822 | 6.87 | 6.908 | 12.426 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.178 | 0
总量 | 1008.4958 |  |  |  |  | 16.659 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.0313 |  | 1.980