## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-23 00:00:00 至 2024-08-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 26.15 | 6.923 | 7.503 | 7.66 | 73.546 | 1.67 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.942 | 0.071
01~02时 | 93.684 | 6.713 | 6.808 | 6.912 | 13.343 | 1.25 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 1.611 | 0.151
02~03时 | 67.522 | 6.707 | 6.785 | 6.962 | 14.063 | 0.954 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 3.068 | 0.217
03~04时 | 38.873 | 6.806 | 7.125 | 7.491 | 15.742 | 0.612 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0005 | 0 | 5.724 | 0.223
04~05时 | 33.153 | 7.438 | 7.534 | 7.583 | 15.801 | 0.524 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.822 | 0.135
05~06时 | 29.054 | 7.569 | 7.593 | 7.611 | 15.938 | 0.463 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.583 | 0.017
06~07时 | 27.217 | 7.597 | 7.623 | 7.647 | 14.882 | 0.406 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.462 | 0.013
07~08时 | 5.489 | 7.502 | 7.563 | 7.649 | 12.602 | 0.069 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.255 | 0.001
08~09时 | 3.969 | 7.377 | 7.488 | 7.534 | 12.22 | 0.049 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.233 | 0.001
09~10时 | 1.382 | 7.308 | 7.371 | 7.408 | 11.329 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.192 | 0
10~11时 | 79.025 | 6.902 | 7.236 | 7.471 | 11.054 | 0.864 | 0.013 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.222 | 0.019
11~12时 | 94.6 | 7.184 | 7.441 | 7.663 | 10.401 | 0.984 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.276 | 0.026
12~13时 | 27.056 | 6.975 | 7.405 | 7.738 | 11.481 | 0.293 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.963 | 0.016
13~14时 | 8.236 | 6.971 | 7.064 | 7.236 | 13.811 | 0.114 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.221 | 0.018
14~15时 | 4.306 | 6.82 | 6.922 | 6.994 | 14.623 | 0.062 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.022 | 0.012
15~16时 | 3.215 | 6.788 | 6.93 | 7.109 | 16.404 | 0.053 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 4.51 | 0.015
16~17时 | 4.026 | 7.108 | 7.23 | 7.327 | 33.964 | 0.134 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 3.56 | 0.015
17~18时 | 3.305 | 7.255 | 7.335 | 7.396 | 67.058 | 0.222 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 1.661 | 0.005
18~19时 | 98.614 | 7.067 | 7.195 | 7.447 | 49.494 | 4.414 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.173 | 0.103
19~20时 | 125.7 | 6.966 | 7.102 | 7.182 | 11.592 | 1.457 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.197 | 0.025
20~21时 | 119.492 | 7.168 | 7.183 | 7.211 | 12.419 | 1.476 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 2.538 | 0.275
21~22时 | 99.398 | 7.215 | 7.252 | 7.269 | 14.349 | 1.426 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 6.885 | 0.684
22~23时 | 17.471 | 7.242 | 7.288 | 7.353 | 14.612 | 0.253 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 6.525 | 0.118
23~24时 | 5.137 | 7.243 | 7.286 | 7.332 | 15.181 | 0.078 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 5.856 | 0.03
有效日均值 |  |  | 7.2613 |  | 20.663 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.0009 |  | 2.438
最大值 | 125.7 | 7.597 | 7.623 | 7.738 | 73.546 | 4.414 | 0.015 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 6.885 | 0.684
最小值 | 1.382 | 6.707 | 6.785 | 6.912 | 10.401 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.192 | 0
总量 | 1016.0851 |  |  |  |  | 17.843 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.0007 |  | 2.188