## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-25 00:00:00 至 2024-08-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.52 | 7.149 | 7.24 | 7.318 | 12.67 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 5.333 | 0.013
01~02时 | 2.684 | 7.226 | 7.292 | 7.328 | 13.626 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 4.551 | 0.012
02~03时 | 46.266 | 7.072 | 7.213 | 7.465 | 13.135 | 0.598 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 4.034 | 0.176
03~04时 | 47.567 | 7.089 | 7.261 | 7.622 | 12.054 | 0.573 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.087 | 0.147
04~05时 | 20.507 | 7.621 | 7.665 | 7.685 | 11.795 | 0.242 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.151 | 0.044
05~06时 | 13.462 | 7.53 | 7.655 | 7.693 | 11.229 | 0.151 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.439 | 0.006
06~07时 | 2.962 | 7.433 | 7.508 | 7.564 | 11.344 | 0.034 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.371 | 0.001
07~08时 | 3.879 | 7.376 | 7.424 | 7.455 | 11.597 | 0.045 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.255 | 0.001
08~09时 | 2.801 | 7.384 | 7.452 | 7.519 | 11.542 | 0.032 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.372 | 0.001
09~10时 | 3.564 | 7.303 | 7.409 | 7.452 | 11.421 | 0.041 | 0.009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.588 | 0.002
10~11时 | 79.567 | 7.122 | 7.405 | 7.543 | 11.247 | 0.886 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 1.003 | 0.101
11~12时 | 50.06 | 7.014 | 7.218 | 7.381 | 10.864 | 0.544 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.773 | 0.089
12~13时 | 4.319 | 7.041 | 7.099 | 7.14 | 11.24 | 0.048 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.846 | 0.008
13~14时 | 3.505 | 7.108 | 7.148 | 7.194 | 12.066 | 0.042 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.98 | 0.007
14~15时 | 2.839 | 7.193 | 7.3 | 7.387 | 11.776 | 0.033 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.727 | 0.005
15~16时 | 3.391 | 7.305 | 7.389 | 7.473 | 11.137 | 0.038 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.258 | 0.004
16~17时 | 3.2 | 7.435 | 7.479 | 7.552 | 10.729 | 0.034 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.917 | 0.003
17~18时 | 25.224 | 6.833 | 7.224 | 7.474 | 9.836 | 0.248 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.284 | 0.007
18~19时 | 86.905 | 6.756 | 7.054 | 7.402 | 10.323 | 0.921 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.792 | 0.094
19~20时 | 87.996 | 6.732 | 6.995 | 7.425 | 11.408 | 1.004 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 1.736 | 0.153
20~21时 | 67.339 | 6.977 | 7.263 | 7.425 | 11.41 | 0.768 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.196 | 0.065
21~22时 | 71.079 | 6.862 | 6.991 | 7.344 | 11.413 | 0.811 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.178 | 0.013
22~23时 | 40.783 | 6.879 | 7.249 | 7.443 | 11.299 | 0.462 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.239 | 0.009
23~24时 | 22.084 | 7.4 | 7.461 | 7.521 | 11.048 | 0.244 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.351 | 0.008
有效日均值 |  |  | 7.3085 |  | 11.509 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.0009 |  | 1.519
最大值 | 87.996 | 7.621 | 7.665 | 7.693 | 13.626 | 1.004 | 0.012 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 5.333 | 0.176
最小值 | 2.52 | 6.732 | 6.991 | 7.14 | 9.836 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.178 | 0.001
总量 | 694.5144 |  |  |  |  | 7.870 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0006 |  | 0.969