## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-30 00:00:00 至 2024-08-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.92 | 7.22 | 7.34 | 1.479 | 0 | 0.033 | 0 | 0.015 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.515 | 0
01~02时 | 0 | 7.08 | 7.24 | 7.32 | 2.6 | 0 | 0.034 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.479 | 0
02~03时 | 0 | 6.96 | 7.2 | 7.29 | 2.387 | 0 | 0.035 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.463 | 0
03~04时 | 0 | 7.07 | 7.2 | 7.25 | 1.8 | 0 | 0.036 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.375 | 0
04~05时 | 0 | 7.05 | 7.21 | 7.28 | 1.773 | 0 | 0.036 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.359 | 0
05~06时 | 0 | 6.94 | 7.2 | 7.27 | 1.7 | 0 | 0.038 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.269 | 0
06~07时 | 0 | 7.03 | 7.2 | 7.25 | 1.807 | 0 | 0.038 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.306 | 0
07~08时 | 0 | 7.04 | 7.2 | 7.26 | 2.1 | 0 | 0.038 | 0 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.010 | 0 | 0.52 | 0
08~09时 | 0 | 7.09 | 7.24 | 7.3 | 1.975 | 0 | 0.038 | 0 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.513 | 0
09~10时 | 0 | 7.11 | 7.28 | 7.32 | 1.6 | 0 | 0.039 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.478 | 0
10~11时 | 0 | 6.99 | 7.3 | 7.39 | 1.52 | 0 | 0.041 | 0 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.453 | 0
11~12时 | 0 | 7.06 | 7.33 | 7.41 | 1.3 | 0 | 0.047 | 0 | 0.016 | 0 | 0.03 | 0 | 0.008 | 0 | 0.312 | 0
12~13时 | 0 | 7.09 | 7.36 | 7.43 | 1.327 | 0 | 0.044 | 0 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0 | 0.007 | 0 | 0.344 | 0
13~14时 | 0 | 7.02 | 7.33 | 7.42 | 1.4 | 0 | 0.037 | 0 | 0.015 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.523 | 0
14~15时 | 0 | 6.99 | 7.34 | 7.43 | 1.293 | 0 | 0.036 | 0 | 0.015 | 0 | 0.021 | 0 | 0.008 | 0 | 0.493 | 0
15~16时 | 0 | 7.02 | 7.28 | 7.39 | 1 | 0 | 0.034 | 0 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.316 | 0
16~17时 | 0 | 6.91 | 7.27 | 7.4 | 1.45 | 0 | 0.034 | 0 | 0.015 | 0 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.316 | 0
17~18时 | 0 | 6.95 | 7.28 | 7.42 | 2.8 | 0 | 0.035 | 0 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.316 | 0
18~19时 | 0 | 7.1 | 7.39 | 7.49 | 2.4 | 0 | 0.035 | 0 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.332 | 0
19~20时 | 0 | 7.04 | 7.19 | 7.47 | 1.3 | 0 | 0.036 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.422 | 0
20~21时 | 3.119 | 6.91 | 6.97 | 7.06 | 1.425 | 0.005 | 0.036 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.406 | 0.001
21~22时 | 11.451 | 6.89 | 6.91 | 6.93 | 1.8 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0.317 | 0.004
22~23时 | 12.038 | 6.9 | 6.91 | 6.92 | 1.825 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0.31 | 0.004
23~24时 | 12.265 | 6.89 | 6.91 | 6.92 | 1.9 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.009 | 0 | 0.272 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.21 |  | 1.748 |  | 0.037 |  | 0.014 |  | 0.0173 |  | 0.008 |  | 0.392
最大值 | 12.265 | 7.11 | 7.39 | 7.49 | 2.8 | 0.023 | 0.047 | 0 | 0.016 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.523 | 0.004
最小值 | 0 | 6.89 | 6.91 | 6.92 | 1 | 0 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.269 | 0
总量 | 38.874 |  |  |  |  | 0.071 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.012