## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-08 00:00:00 至 2024-09-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.975 | 7.008 | 7.072 | 7.12 | 4.931 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.621 | 0.002
01~02时 | 2.614 | 7.075 | 7.146 | 7.176 | 4.435 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.023 | 0
02~03时 | 2.198 | 7.114 | 7.176 | 7.213 | 4.11 | 0.009 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.053 | 0
03~04时 | 1.686 | 7.111 | 7.191 | 7.231 | 3.367 | 0.006 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.104 | 0
04~05时 | 82.442 | 7.087 | 7.224 | 7.299 | 3.368 | 0.278 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.103 | 0.008
05~06时 | 82.636 | 7.255 | 7.387 | 7.488 | 3.369 | 0.278 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.102 | 0.008
06~07时 | 4.114 | 7.308 | 7.341 | 7.383 | 3.682 | 0.015 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.437 | 0.001
07~08时 | 2.656 | 7.192 | 7.261 | 7.31 | 4.346 | 0.012 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 1.048 | 0.003
08~09时 | 0.93 | 7.219 | 7.277 | 7.334 | 4.077 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 0.89 | 0.001
09~10时 | 0.824 | 7.302 | 7.36 | 7.386 | 3.461 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.605 | 0.001
10~11时 | 75.075 | 6.83 | 7.119 | 7.381 | 3.109 | 0.215 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0008 | 0.643 | 0.05
11~12时 | 73.047 | 6.7 | 6.762 | 6.963 | 2.304 | 0.168 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0073 | 0.0005 | 0.712 | 0.052
12~13时 | 82.925 | 6.724 | 6.845 | 6.924 | 2.846 | 0.257 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0068 | 0.0005 | 0.949 | 0.088
13~14时 | 45.214 | 6.522 | 6.641 | 6.831 | 4.086 | 0.185 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0059 | 0.0003 | 1.38 | 0.062
14~15时 | 5.105 | 6.564 | 6.652 | 6.849 | 3.625 | 0.02 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.955 | 0.006
15~16时 | 1.709 | 6.792 | 6.856 | 6.924 | 2.572 | 0.004 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.176 | 0
16~17时 | 0.976 | 6.926 | 6.95 | 6.975 | 3.084 | 0.003 | 0.017 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.981 | 0.001
17~18时 | 0.825 | 6.96 | 6.988 | 7.006 | 4.256 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0017 | 0 | 2.476 | 0.002
18~19时 | 101.405 | 6.973 | 7.102 | 7.216 | 5.019 | 0.541 | 0.026 | 0.003 | 0.018 | 0.002 | 0.0017 | 0.0002 | 2.437 | 0.245
19~20时 | 118.09 | 7.204 | 7.24 | 7.26 | 6.763 | 0.799 | 0.034 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 2.365 | 0.279
20~21时 | 96.635 | 7.161 | 7.219 | 7.254 | 7.741 | 0.761 | 0.039 | 0.004 | 0.009 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 2.502 | 0.243
21~22时 | 69.404 | 6.919 | 7.058 | 7.167 | 9.986 | 0.693 | 0.045 | 0.003 | 0.015 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 2.757 | 0.191
22~23时 | 51.56 | 6.765 | 6.979 | 7.018 | 11.106 | 0.556 | 0.044 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 2.938 | 0.149
23~24时 | 2.744 | 6.433 | 6.519 | 6.754 | 13.678 | 0.038 | 0.043 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.245 | 0.009
有效日均值 |  |  | 7.0573 |  | 4.972 |  | 0.018 |  | 0.008 |  | 0.0067 |  | 1.188
最大值 | 118.09 | 7.308 | 7.387 | 7.488 | 13.678 | 0.799 | 0.045 | 0.004 | 0.023 | 0.002 | 0.035 | 0.0008 | 3.245 | 0.279
最小值 | 0.824 | 6.433 | 6.519 | 6.754 | 2.304 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.023 | 0
总量 | 907.7982 |  |  |  |  | 4.873 |  | 0.021 |  | 0.007 |  | 0.0033 |  | 1.404