## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-08 00:00:00 至 2024-09-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.698 | 6.79 | 6.85 | 6.89 | 1.7 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.045 | 0.001 | 0.653 | 0.009
01~02时 | 13.705 | 6.79 | 6.84 | 6.87 | 1.7 | 0.023 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.042 | 0.001 | 0.273 | 0.004
02~03时 | 3.477 | 6.79 | 6.84 | 6.86 | 1.672 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0.322 | 0.001
03~04时 | 0.006 | 6.78 | 6.82 | 6.85 | 1.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.039 | 0 | 0.63 | 0
04~05时 | 0 | 6.75 | 6.83 | 6.88 | 1.501 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.038 | 0 | 0.594 | 0
05~06时 | 0 | 6.76 | 6.8 | 6.85 | 1.226 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.038 | 0 | 0.377 | 0
06~07时 | 0 | 6.75 | 6.82 | 6.89 | 2.202 | 0 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.038 | 0 | 0.391 | 0
07~08时 | 0 | 6.73 | 6.81 | 6.86 | 4.925 | 0 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.038 | 0 | 0.48 | 0
08~09时 | 0 | 6.75 | 6.85 | 6.94 | 4.833 | 0 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.039 | 0 | 0.492 | 0
09~10时 | 0 | 6.86 | 6.94 | 7.04 | 4.557 | 0 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.039 | 0 | 0.565 | 0
10~11时 | 0 | 6.89 | 6.98 | 7.07 | 4.394 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.037 | 0 | 0.531 | 0
11~12时 | 2.391 | 6.86 | 6.92 | 6.96 | 3.939 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.316 | 0.001
12~13时 | 13.169 | 6.82 | 6.88 | 6.91 | 3.874 | 0.051 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0.0004 | 0.033 | 0 | 0.34 | 0.005
13~14时 | 14.663 | 6.85 | 6.9 | 6.93 | 3.694 | 0.054 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.032 | 0 | 0.484 | 0.007
14~15时 | 4.229 | 6.85 | 6.9 | 6.92 | 3.142 | 0.015 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.462 | 0.002
15~16时 | 0.023 | 6.84 | 6.89 | 6.95 | 1.596 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.031 | 0 | 0.319 | 0
16~17时 | 0 | 6.86 | 6.93 | 7 | 2.7 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.032 | 0 | 0.342 | 0
17~18时 | 0 | 6.9 | 6.96 | 7.06 | 5.79 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.032 | 0 | 0.486 | 0
18~19时 | 0 | 6.91 | 6.99 | 7.08 | 4.329 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.032 | 0 | 0.471 | 0
19~20时 | 0 | 6.93 | 7.01 | 7.09 | 0.241 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0 | 0.383 | 0
20~21时 | 0.047 | 6.93 | 7.02 | 7.11 | 0.468 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.03 | 0 | 0.428 | 0
21~22时 | 10.464 | 6.83 | 6.89 | 6.97 | 1.102 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.028 | 0 | 0.717 | 0.008
22~23时 | 14.197 | 6.82 | 6.86 | 6.89 | 1.134 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0.705 | 0.010
23~24时 | 14.087 | 6.81 | 6.85 | 6.88 | 1.224 | 0.017 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0.632 | 0.009
有效日均值 |  |  | 6.89 |  | 2.648 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.0187 |  | 0.035 |  | 0.475
最大值 | 14.663 | 6.93 | 7.02 | 7.11 | 5.79 | 0.054 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0.0004 | 0.045 | 0.001 | 0.717 | 0.01
最小值 | 0 | 6.73 | 6.8 | 6.85 | 0.241 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.028 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 104.156 |  |  |  |  | 0.227 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0020 |  | 0.004 |  | 0.055