## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-20 00:00:00 至 2024-09-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.87 | 7.25 | 7.388 | 7.533 | 0.498 | 0 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.103 | 0
01~02时 | 0.872 | 7.207 | 7.245 | 7.294 | 0.438 | 0 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.109 | 0
02~03时 | 86.821 | 6.69 | 7.165 | 7.508 | 0.38 | 0.029 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.109 | 0.010
03~04时 | 74.857 | 7.012 | 7.187 | 7.491 | 0.262 | 0.02 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.11 | 0.008
04~05时 | 110.448 | 7.085 | 7.263 | 7.553 | 0.612 | 0.084 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.107 | 0.012
05~06时 | 48.327 | 7.089 | 7.39 | 7.572 | 1.324 | 0.064 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.101 | 0.005
06~07时 | 89.266 | 7.056 | 7.313 | 7.611 | 1.5 | 0.142 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0021 | 0.101 | 0.009
07~08时 | 131.58 | 6.963 | 7.013 | 7.058 | 1.858 | 0.244 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.04 | 0.0054 | 0.102 | 0.013
08~09时 | 138.692 | 6.844 | 6.967 | 7.091 | 4.101 | 0.579 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.031 | 0.0043 | 0.102 | 0.014
09~10时 | 136.358 | 7.089 | 7.237 | 7.474 | 8.723 | 1.189 | 0.011 | 0.001 | 0.012 | 0.002 | 0.015 | 0.0022 | 0.102 | 0.014
10~11时 | 149.366 | 7.249 | 7.711 | 8.109 | 10.548 | 1.588 | 0.012 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.012 | 0.0018 | 0.102 | 0.015
11~12时 | 135.022 | 7.743 | 7.964 | 8.206 | 14.311 | 1.932 | 0.014 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0063 | 0.0009 | 0.102 | 0.014
12~13时 | 132.347 | 7.359 | 7.637 | 7.745 | 15.313 | 2.036 | 0.014 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0052 | 0.0007 | 0.102 | 0.013
13~14时 | 151.698 | 7.151 | 7.488 | 8.035 | 17.379 | 2.636 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0033 | 0.0005 | 0.102 | 0.015
14~15时 | 158.804 | 7.041 | 7.188 | 7.299 | 13.67 | 2.171 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0026 | 0.0004 | 0.102 | 0.016
15~16时 | 157.072 | 7.001 | 7.101 | 7.286 | 5.51 | 0.865 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 8.782 | 1.383
16~17时 | 31.675 | 6.989 | 7.361 | 7.517 | 5.802 | 0.175 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 9.804 | 0.294
17~18时 | 101.778 | 7.124 | 7.424 | 7.56 | 6.405 | 0.652 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0015 | 0.0002 | 10.793 | 1.098
18~19时 | 126.621 | 7.495 | 7.559 | 7.578 | 7.165 | 0.897 | 0.016 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 9.772 | 1.249
19~20时 | 120.803 | 7.51 | 7.784 | 7.873 | 8.731 | 1.055 | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0.0002 | 7.982 | 0.964
20~21时 | 65.022 | 7.494 | 7.829 | 8.21 | 9.966 | 0.649 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 8.031 | 0.522
21~22时 | 108.113 | 7.49 | 7.721 | 8.228 | 12.511 | 1.353 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 8.111 | 0.877
22~23时 | 110.578 | 7.389 | 7.456 | 7.537 | 13.1 | 1.447 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 7.873 | 0.871
23~24时 | 102.461 | 7.541 | 7.789 | 7.947 | 14.313 | 1.467 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 7.485 | 0.767
有效日均值 |  |  | 7.4245 |  | 7.267 |  | 0.014 |  | 0.005 |  | 0.0063 |  | 3.341
最大值 | 158.804 | 7.743 | 7.964 | 8.228 | 17.379 | 2.636 | 0.018 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.04 | 0.0054 | 10.793 | 1.383
最小值 | 0.87 | 6.69 | 6.967 | 7.058 | 0.262 | 0 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 2469.4604 |  |  |  |  | 21.276 |  | 0.033 |  | 0.013 |  | 0.0197 |  | 8.185