## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-20 00:00:00 至 2024-09-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.101 | 6.85 | 6.96 | 7 | 3.802 | 0 | 0.028 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0
01~02时 | 12.004 | 6.94 | 6.98 | 7.01 | 1.6 | 0.019 | 0.026 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 7.017 | 6.89 | 6.96 | 7.02 | 2.638 | 0.013 | 0.026 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
03~04时 | 0.273 | 6.9 | 6.93 | 6.96 | 5.397 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
04~05时 | 0 | 6.88 | 6.95 | 6.97 | 5.701 | 0 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0
05~06时 | 0 | 6.87 | 6.93 | 6.97 | 6.51 | 0 | 0.026 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0
06~07时 | 0 | 6.83 | 6.92 | 6.96 | 7.048 | 0 | 0.026 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0
07~08时 | 0 | 6.83 | 6.91 | 6.95 | 8.485 | 0 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 0 | 6.79 | 6.89 | 6.96 | 6.615 | 0 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
09~10时 | 0 | 6.8 | 6.9 | 6.97 | 1.2 | 0 | 0.024 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
10~11时 | 0.005 | 6.85 | 6.93 | 6.99 | 1.558 | 0 | 0.024 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.024 | 0 | 0.268 | 0
11~12时 | 11.623 | 6.91 | 6.95 | 6.99 | 2.5 | 0.029 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.045 | 0.001 | 0.31 | 0.004
12~13时 | 16.398 | 6.94 | 6.97 | 7 | 2.442 | 0.04 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.047 | 0.001 | 0.31 | 0.005
13~14时 | 16.69 | 6.91 | 6.96 | 6.99 | 2.3 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.049 | 0.001 | 0.415 | 0.007
14~15时 | 16.508 | 6.94 | 6.97 | 7.01 | 1.945 | 0.032 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 0.045 | 0.001 | 0.415 | 0.007
15~16时 | 15.967 | 6.94 | 6.97 | 6.99 | 1 | 0.016 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0046 | 0.0001 | 0.042 | 0.001 | 0.31 | 0.005
16~17时 | 15.83 | 6.92 | 6.94 | 6.98 | 1.289 | 0.02 | 0.022 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0044 | 0.0001 | 0.045 | 0.001 | 0.309 | 0.005
17~18时 | 15.699 | 6.89 | 6.92 | 6.96 | 2 | 0.031 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.048 | 0.001 | 0.017 | 0
18~19时 | 8.165 | 6.83 | 6.89 | 6.95 | 1.863 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.045 | 0 | 0.017 | 0
19~20时 | 4.446 | 6.82 | 6.87 | 6.92 | 1.5 | 0.007 | 0.019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.042 | 0 | 0.519 | 0.002
20~21时 | 4.471 | 6.83 | 6.87 | 6.91 | 1.592 | 0.007 | 0.019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.045 | 0 | 0.519 | 0.002
21~22时 | 4.492 | 6.76 | 6.84 | 6.89 | 1.8 | 0.008 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.048 | 0 | 0.477 | 0.002
22~23时 | 4.48 | 6.79 | 6.86 | 6.89 | 1.742 | 0.008 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.043 | 0 | 0.476 | 0.002
23~24时 | 4.521 | 6.8 | 6.84 | 6.87 | 1.6 | 0.007 | 0.02 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.038 | 0 | 0.374 | 0.002
有效日均值 |  |  | 6.92 |  | 3.089 |  | 0.023 |  | 0.005 |  | 0.0030 |  | 0.025 |  | 0.288
最大值 | 16.69 | 6.94 | 6.98 | 7.02 | 8.485 | 0.04 | 0.028 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.049 | 0.001 | 0.52 | 0.007
最小值 | 0 | 6.76 | 6.84 | 6.87 | 1 | 0 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 158.687 |  |  |  |  | 0.294 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.0008 |  | 0.006 |  | 0.043