## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-22 00:00:00 至 2024-09-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 15.449 | 6.8 | 6.82 | 6.84 | 1.457 | 0.023 | 0.021 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.374 | 0.006
01~02时 | 12.358 | 6.74 | 6.8 | 6.84 | 1.6 | 0.02 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.374 | 0.005
02~03时 | 1.278 | 6.73 | 6.77 | 6.83 | 1.915 | 0.002 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.032 | 0 | 0.374 | 0
03~04时 | 0 | 6.72 | 6.77 | 6.8 | 2.7 | 0 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.04 | 0 | 0.31 | 0
04~05时 | 0 | 6.74 | 6.79 | 6.83 | 2.414 | 0 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.037 | 0 | 0.309 | 0
05~06时 | 0 | 6.72 | 6.78 | 6.82 | 1.7 | 0 | 0.025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.035 | 0 | 0.31 | 0
06~07时 | 0 | 6.73 | 6.79 | 6.85 | 1.969 | 0 | 0.025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.017 | 0 | 0.309 | 0
07~08时 | 0 | 6.73 | 6.78 | 6.82 | 2.7 | 0 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.001 | 0 | 0.519 | 0
08~09时 | 5.529 | 6.74 | 6.78 | 6.82 | 2.727 | 0.015 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0.003
09~10时 | 15.36 | 6.79 | 6.86 | 6.93 | 2.8 | 0.043 | 0.027 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.011
10~11时 | 15.891 | 6.82 | 6.86 | 6.9 | 2.657 | 0.042 | 0.027 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0033 | 0.0001 | 0.318 | 0.005 | 0.707 | 0.011
11~12时 | 6.365 | 6.78 | 6.84 | 6.88 | 2.3 | 0.015 | 0.027 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.588 | 0.004 | 0.267 | 0.002
12~13时 | 0.186 | 6.75 | 6.84 | 6.91 | 2.215 | 0 | 0.027 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.27 | 0 | 0.267 | 0
13~14时 | 0 | 6.75 | 6.83 | 6.88 | 2 | 0 | 0.028 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0
14~15时 | 0.158 | 6.77 | 6.86 | 6.92 | 2.17 | 0 | 0.028 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.078 | 0 | 0.707 | 0
15~16时 | 8.905 | 6.78 | 6.86 | 6.91 | 2.6 | 0.023 | 0.028 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.144 | 0.001 | 0.624 | 0.006
16~17时 | 15.497 | 6.87 | 6.91 | 6.94 | 2.628 | 0.041 | 0.028 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0034 | 0.0001 | 0.089 | 0.001 | 0.623 | 0.010
17~18时 | 15.725 | 6.89 | 6.91 | 6.93 | 2.7 | 0.042 | 0.029 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.042 | 0.001 | 0.665 | 0.010
18~19时 | 7.937 | 6.84 | 6.89 | 6.94 | 2.538 | 0.021 | 0.03 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.038 | 0 | 0.664 | 0.005
19~20时 | 0.323 | 6.79 | 6.85 | 6.9 | 2.1 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.035 | 0 | 0.475 | 0
20~21时 | 0 | 6.81 | 6.86 | 6.91 | 1.845 | 0 | 0.031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.016 | 0 | 0.475 | 0
21~22时 | 0 | 6.8 | 6.86 | 6.9 | 1.2 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0
22~23时 | 0 | 6.81 | 6.86 | 6.92 | 1.577 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.706 | 0
23~24时 | 0 | 6.77 | 6.84 | 6.9 | 2.6 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.010 | 0 | 0.517 | 0
有效日均值 |  |  | 6.83 |  | 2.213 |  | 0.027 |  | 0.008 |  | 0.0039 |  | 0.076 |  | 0.509
最大值 | 15.891 | 6.89 | 6.91 | 6.94 | 2.8 | 0.043 | 0.031 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.588 | 0.005 | 0.708 | 0.011
最小值 | 0 | 6.72 | 6.77 | 6.8 | 1.2 | 0 | 0.021 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0
总量 | 120.962 |  |  |  |  | 0.288 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.013 |  | 0.069