## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-22 00:00:00 至 2024-09-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 102.077 | 7.785 | 7.895 | 8.04 | 10.67 | 1.089 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0030 | 0.0003 | 6.392 | 0.652
01~02时 | 106.869 | 7.703 | 7.736 | 7.787 | 13.224 | 1.413 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0002 | 6.63 | 0.709
02~03时 | 129.391 | 7.569 | 7.669 | 7.734 | 12.492 | 1.627 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0002 | 6.62 | 0.857
03~04时 | 132.66 | 7.66 | 7.697 | 7.712 | 10.973 | 1.456 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 6.604 | 0.876
04~05时 | 115.965 | 7.474 | 7.6 | 7.677 | 8.675 | 0.976 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 6.164 | 0.711
05~06时 | 130.371 | 7.529 | 7.622 | 7.709 | 3.903 | 0.509 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 5.425 | 0.707
06~07时 | 129.433 | 7.491 | 7.519 | 7.59 | 4.714 | 0.6 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0085 | 0.0010 | 6.036 | 0.773
07~08时 | 107.121 | 7.415 | 7.499 | 7.595 | 6.399 | 0.685 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0022 | 7.151 | 0.766
08~09时 | 26.502 | 7.176 | 7.266 | 7.42 | 7.151 | 0.193 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0004 | 6.556 | 0.171
09~10时 | 74.169 | 7.13 | 7.2 | 7.286 | 8.725 | 0.647 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0009 | 5.558 | 0.412
10~11时 | 118.715 | 7.237 | 7.401 | 7.488 | 7.885 | 0.939 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0094 | 0.0011 | 5.642 | 0.67
11~12时 | 118.993 | 7.383 | 7.433 | 7.468 | 6.128 | 0.729 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0051 | 0.0006 | 5.785 | 0.688
12~13时 | 109.348 | 7.352 | 7.416 | 7.447 | 6.823 | 0.747 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0.0004 | 5.732 | 0.627
13~14时 | 104.83 | 7.237 | 7.346 | 7.417 | 8.279 | 0.868 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0.0003 | 5.643 | 0.592
14~15时 | 93.817 | 7.182 | 7.251 | 7.281 | 10.914 | 0.979 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0019 | 0.0002 | 5.814 | 0.543
15~16时 | 82.785 | 7.18 | 7.211 | 7.23 | 16.388 | 1.357 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 6.1 | 0.505
16~17时 | 31.654 | 7.088 | 7.158 | 7.218 | 78.133 | 1.024 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 5.979 | 0.192
17~18时 | 38.238 | 6.931 | 7.156 | 7.281 | 188.699 | 7.216 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 5.772 | 0.221
18~19时 | 98.233 | 7.04 | 7.213 | 7.347 | 128.171 | 11.569 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 5.737 | 0.563
19~20时 | 86.893 | 7.294 | 7.362 | 7.42 | 1.5 | 0.13 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 5.678 | 0.493
20~21时 | 57.111 | 7.257 | 7.318 | 7.362 | 2.163 | 0.123 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 6.139 | 0.35
21~22时 | 82.051 | 7.139 | 7.267 | 7.367 | 3.549 | 0.291 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 6.92 | 0.568
22~23时 | 103.86 | 7.079 | 7.107 | 7.142 | 6.531 | 0.673 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 7.279 | 0.755
23~24时 | 81.404 | 6.743 | 7.01 | 7.093 | 12.771 | 1.04 | 0.007 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 7.9 | 0.643
有效日均值 |  |  | 7.3902 |  | 23.536 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0041 |  | 6.219
最大值 | 132.66 | 7.785 | 7.895 | 8.04 | 188.699 | 11.569 | 0.009 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.02 | 0.0022 | 7.9 | 0.876
最小值 | 26.502 | 6.743 | 7.01 | 7.093 | 1.5 | 0.123 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 5.425 | 0.171
总量 | 2262.5029 |  |  |  |  | 36.879 |  | 0.014 |  | 0.006 |  | 0.0088 |  | 14.044