## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-23 00:00:00 至 2024-09-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.78 | 6.85 | 6.91 | 2.402 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.027 | 0 | 0.517 | 0
01~02时 | 0 | 6.78 | 6.84 | 6.89 | 1.9 | 0 | 0.031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.042 | 0 | 0.372 | 0
02~03时 | 0 | 6.77 | 6.85 | 6.92 | 2.143 | 0 | 0.032 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.045 | 0 | 0.371 | 0
03~04时 | 0 | 6.74 | 6.82 | 6.88 | 2.8 | 0 | 0.032 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.047 | 0 | 0.559 | 0
04~05时 | 0 | 6.76 | 6.84 | 6.9 | 2.827 | 0 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.043 | 0 | 0.558 | 0
05~06时 | 0 | 6.74 | 6.81 | 6.86 | 2.9 | 0 | 0.035 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.04 | 0 | 0.664 | 0
06~07时 | 0 | 6.73 | 6.83 | 6.91 | 2.362 | 0 | 0.035 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.042 | 0 | 0.664 | 0
07~08时 | 0 | 6.72 | 6.8 | 6.85 | 1 | 0 | 0.034 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.043 | 0 | 0.706 | 0
08~09时 | 0 | 6.72 | 6.84 | 6.91 | 1.453 | 0 | 0.034 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.048 | 0 | 0.705 | 0
09~10时 | 0 | 6.77 | 6.85 | 6.91 | 2.6 | 0 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.053 | 0 | 0.558 | 0
10~11时 | 0 | 6.74 | 6.86 | 6.92 | 2.685 | 0 | 0.033 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.045 | 0 | 0.558 | 0
11~12时 | 0 | 6.8 | 6.92 | 6.99 | 2.9 | 0 | 0.029 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0 | 0.039 | 0 | 0.475 | 0
12~13时 | 4.66 | 6.88 | 6.96 | 7.05 | 2.531 | 0.009 | 0.029 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.023 | 0 | 0.475 | 0.002
13~14时 | 15.302 | 6.87 | 6.89 | 6.92 | 1.5 | 0.023 | 0.028 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.374 | 0.006
14~15时 | 15.38 | 6.88 | 6.91 | 6.95 | 1.415 | 0.022 | 0.03 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0.374 | 0.006
15~16时 | 15.44 | 6.9 | 6.93 | 6.95 | 1.2 | 0.019 | 0.033 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.311 | 0.005
16~17时 | 15.583 | 6.92 | 6.94 | 6.97 | 1.226 | 0.019 | 0.032 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.311 | 0.005
17~18时 | 9.507 | 6.84 | 6.91 | 6.95 | 1.3 | 0.012 | 0.03 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.053 | 0.001 | 0.478 | 0.005
18~19时 | 0.486 | 6.76 | 6.86 | 6.94 | 1.697 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.056 | 0 | 0.477 | 0
19~20时 | 0 | 6.74 | 6.82 | 6.89 | 2.7 | 0 | 0.033 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.058 | 0 | 0.142 | 0
20~21时 | 0 | 6.72 | 6.83 | 6.91 | 2.558 | 0 | 0.033 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.052 | 0 | 0.142 | 0
21~22时 | 0 | 6.73 | 6.82 | 6.88 | 2.2 | 0 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.047 | 0 | 0.142 | 0
22~23时 | 0 | 6.73 | 6.83 | 6.9 | 2.172 | 0 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.049 | 0 | 0.142 | 0
23~24时 | 0 | 6.74 | 6.81 | 6.88 | 2.1 | 0 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.051 | 0 | 0.08 | 0
有效日均值 |  |  | 6.86 |  | 2.107 |  | 0.032 |  | 0.009 |  | 0.0043 |  | 0.039 |  | 0.423
最大值 | 15.583 | 6.92 | 6.96 | 7.05 | 2.9 | 0.023 | 0.035 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.058 | 0.001 | 0.706 | 0.006
最小值 | 0 | 6.72 | 6.8 | 6.85 | 1 | 0 | 0.028 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
总量 | 76.358 |  |  |  |  | 0.104 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.028