## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-24 00:00:00 至 2024-09-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 98.863 | 7.204 | 7.574 | 7.838 | 6.37 | 0.629 | 0.016 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0045 | 0.0004 | 3.095 | 0.307
01~02时 | 78.617 | 7.104 | 7.235 | 7.543 | 6.304 | 0.496 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0027 | 0.0002 | 3.18 | 0.25
02~03时 | 73.624 | 7.072 | 7.234 | 7.606 | 6.009 | 0.435 | 0.015 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0036 | 0.0003 | 3.317 | 0.248
03~04时 | 72.336 | 7.045 | 7.144 | 7.466 | 5.233 | 0.379 | 0.013 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.0049 | 0.0004 | 3.596 | 0.26
04~05时 | 62.726 | 7.041 | 7.255 | 7.634 | 5.43 | 0.343 | 0.012 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.0040 | 0.0002 | 3.414 | 0.211
05~06时 | 91.183 | 7.415 | 7.641 | 7.753 | 5.949 | 0.542 | 0.011 | 0.001 | 0.029 | 0.003 | 0.0026 | 0.0002 | 3.043 | 0.277
06~07时 | 79.747 | 7.355 | 7.611 | 7.732 | 6.294 | 0.505 | 0.013 | 0.001 | 0.031 | 0.002 | 0.015 | 0.0015 | 3.477 | 0.284
07~08时 | 41.985 | 7.227 | 7.363 | 7.484 | 7.197 | 0.302 | 0.015 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | 0.036 | 0.0015 | 4.371 | 0.184
08~09时 | 1.883 | 7.136 | 7.277 | 7.485 | 7.345 | 0.014 | 0.017 | 0 | 0.032 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 4.18 | 0.008
09~10时 | 0.838 | 7.118 | 7.148 | 7.191 | 7.738 | 0.006 | 0.019 | 0 | 0.028 | 0 | 0.029 | 0 | 3.79 | 0.003
10~11时 | 1.856 | 7.118 | 7.304 | 7.524 | 7.031 | 0.011 | 0.016 | 0 | 0.023 | 0 | 0.022 | 0 | 3.559 | 0.006
11~12时 | 2.816 | 7.347 | 7.418 | 7.518 | 5.151 | 0.015 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 3.089 | 0.009
12~13时 | 53.354 | 7.088 | 7.567 | 7.744 | 5.273 | 0.285 | 0.013 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0089 | 0.0004 | 3.078 | 0.164
13~14时 | 36.543 | 7.638 | 7.713 | 7.761 | 5.594 | 0.204 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0.0002 | 3.054 | 0.112
14~15时 | 2.148 | 7.368 | 7.541 | 7.734 | 5.373 | 0.011 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0045 | 0 | 3.056 | 0.007
15~16时 | 1.288 | 7.267 | 7.395 | 7.588 | 4.792 | 0.006 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0 | 3.06 | 0.004
16~17时 | 0.738 | 7.263 | 7.399 | 7.577 | 4.55 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0034 | 0 | 3.048 | 0.002
17~18时 | 1.083 | 7.185 | 7.294 | 7.452 | 3.897 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0024 | 0 | 3.024 | 0.003
18~19时 | 65.358 | 7.142 | 7.521 | 7.683 | 4.531 | 0.331 | 0.023 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0024 | 0.0002 | 3.045 | 0.2
19~20时 | 96.984 | 7.53 | 7.675 | 7.741 | 6.217 | 0.603 | 0.016 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0023 | 0.0002 | 3.089 | 0.3
20~21时 | 13.282 | 7.328 | 7.529 | 7.638 | 7.392 | 0.085 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0 | 3.707 | 0.042
21~22时 | 1.515 | 7.217 | 7.304 | 7.386 | 10.246 | 0.016 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 5.083 | 0.008
22~23时 | 1.344 | 7.141 | 7.239 | 7.36 | 10.861 | 0.015 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0033 | 0 | 5.321 | 0.007
23~24时 | 1.313 | 7.162 | 7.19 | 7.219 | 12.497 | 0.016 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0059 | 0 | 5.816 | 0.008
有效日均值 |  |  | 7.3993 |  | 6.553 |  | 0.015 |  | 0.011 |  | 0.0091 |  | 3.604
最大值 | 98.863 | 7.638 | 7.713 | 7.838 | 12.497 | 0.629 | 0.028 | 0.002 | 0.034 | 0.003 | 0.036 | 0.0015 | 5.816 | 0.307
最小值 | 0.738 | 7.041 | 7.144 | 7.191 | 3.897 | 0.003 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 3.024 | 0.002
总量 | 881.4359 |  |  |  |  | 5.257 |  | 0.013 |  | 0.011 |  | 0.0060 |  | 2.903