## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-27 00:00:00 至 2024-09-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 20.327 | 7.371 | 7.521 | 7.637 | 13.471 | 0.224 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0047 | 0.0001 | 11.536 | 0.226
01~02时 | 26.608 | 7.352 | 7.451 | 7.54 | 1.3 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.0068 | 0.0002 | 9.833 | 0.262
02~03时 | 25.109 | 7.449 | 7.522 | 7.653 | 1.46 | 0.037 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.0055 | 0.0001 | 9.648 | 0.241
03~04时 | 27.735 | 7.372 | 7.486 | 7.659 | 1.9 | 0.053 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 9.242 | 0.256
04~05时 | 46.773 | 7.357 | 7.531 | 7.705 | 2.167 | 0.104 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 9.158 | 0.427
05~06时 | 50.29 | 7.434 | 7.498 | 7.653 | 2.9 | 0.146 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 8.988 | 0.452
06~07时 | 28.851 | 7.505 | 7.586 | 7.695 | 2.527 | 0.064 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0004 | 8.949 | 0.257
07~08时 | 102.754 | 7.544 | 7.553 | 7.558 | 1.5 | 0.154 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0024 | 8.866 | 0.911
08~09时 | 97.753 | 7.544 | 7.549 | 7.556 | 1.58 | 0.154 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0018 | 11.411 | 1.112
09~10时 | 78.773 | 7.063 | 7.423 | 7.552 | 1.8 | 0.142 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.0009 | 17.01 | 1.34
10~11时 | 94.157 | 6.996 | 7.229 | 7.411 | 1.8 | 0.169 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.0012 | 21.168 | 2.085
11~12时 | 69.193 | 7.388 | 7.534 | 7.64 | 1.8 | 0.125 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.014 | 0.0010 | 29.643 | 2.051
12~13时 | 63.19 | 7.288 | 7.391 | 7.552 | 1.8 | 0.114 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.011 | 0.0007 | 27.423 | 1.737
13~14时 | 13.091 | 7.179 | 7.291 | 7.353 | 1.8 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 22.559 | 0.295
14~15时 | 4.176 | 7.335 | 7.359 | 7.383 | 1.8 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0046 | 0 | 20.767 | 0.09
15~16时 | 2.111 | 7.266 | 7.3 | 7.355 | 0.877 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0025 | 0 | 17.115 | 0.036
16~17时 | 2.101 | 7.264 | 7.306 | 7.343 | 1.878 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0021 | 0 | 17.238 | 0.036
17~18时 | 3.738 | 7.295 | 7.347 | 7.424 | 4.152 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 17.509 | 0.065
18~19时 | 92.074 | 7.014 | 7.542 | 7.795 | 2.996 | 0.228 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0.0002 | 15.825 | 1.387
19~20时 | 85.237 | 7.301 | 7.621 | 7.834 | 0.257 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0022 | 0.0002 | 12.355 | 1.053
20~21时 | 13.859 | 7.457 | 7.541 | 7.586 | 0.744 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 11.985 | 0.17
21~22时 | 3.352 | 7.233 | 7.324 | 7.454 | 1.9 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 11.223 | 0.038
22~23时 | 2.842 | 7.168 | 7.223 | 7.281 | 2.096 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 12.164 | 0.035
23~24时 | 3.235 | 7.181 | 7.203 | 7.24 | 2.552 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 14.081 | 0.046
有效日均值 |  |  | 7.4309 |  | 2.377 |  | 0.004 |  | 0.011 |  | 0.0064 |  | 14.821
最大值 | 102.754 | 7.544 | 7.621 | 7.834 | 13.471 | 0.228 | 0.009 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.023 | 0.0024 | 29.643 | 2.085
最小值 | 2.101 | 6.996 | 7.203 | 7.24 | 0.257 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 8.866 | 0.035
总量 | 957.3402 |  |  |  |  | 1.849 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.0098 |  | 14.609