## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-27 00:00:00 至 2024-09-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.001 | 6.94 | 6.97 | 7 | 2.3 | 0 | 0.017 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.035 | 0 | 0.017 | 0
01~02时 | 10.303 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 2.3 | 0.024 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.038 | 0 | 0.1 | 0.001
02~03时 | 6.549 | 6.88 | 6.96 | 7 | 2.197 | 0.015 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.038 | 0 | 0.1 | 0.001
03~04时 | 0.16 | 6.87 | 6.91 | 6.94 | 1.8 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.038 | 0 | 0.059 | 0
04~05时 | 0 | 6.84 | 6.9 | 6.94 | 1.717 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.037 | 0 | 0.058 | 0
05~06时 | 0 | 6.83 | 6.9 | 6.93 | 1.4 | 0 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.035 | 0 | 0.267 | 0
06~07时 | 0 | 6.85 | 6.9 | 6.92 | 1.607 | 0 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.035 | 0 | 0.268 | 0
07~08时 | 0 | 6.85 | 6.9 | 6.94 | 2.4 | 0 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.034 | 0 | 0.518 | 0
08~09时 | 0 | 6.91 | 6.94 | 6.99 | 2.255 | 0 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.518 | 0
09~10时 | 0 | 6.89 | 6.97 | 7.04 | 1.7 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.026 | 0 | 0.002 | 0
10~11时 | 0 | 7 | 7.08 | 7.15 | 1.845 | 0 | 0.017 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0
11~12时 | 0 | 7.06 | 7.16 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0
12~13时 | 0 | 7.08 | 7.15 | 7.22 | 2.152 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.035 | 0 | 0.101 | 0
13~14时 | 0 | 7.08 | 7.13 | 7.17 | 1.2 | 0 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.039 | 0 | 0.166 | 0
14~15时 | 0 | 7.12 | 7.16 | 7.22 | 1.222 | 0 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.036 | 0 | 0.167 | 0
15~16时 | 5.66 | 7 | 7.09 | 7.18 | 1.3 | 0.007 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0
16~17时 | 12.645 | 6.98 | 7.01 | 7.05 | 1.567 | 0.02 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0
17~18时 | 13.97 | 6.99 | 7.02 | 7.04 | 2.6 | 0.036 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.033 | 0 | 0.126 | 0.002
18~19时 | 9.748 | 6.94 | 7.02 | 7.06 | 2.336 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.035 | 0 | 0.126 | 0.001
19~20时 | 0.722 | 6.92 | 6.96 | 7 | 1.4 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.037 | 0 | 0.21 | 0
20~21时 | 0.004 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | 1.585 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.036 | 0 | 0.21 | 0
21~22时 | 0 | 6.96 | 6.98 | 7 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.035 | 0 | 0.042 | 0
22~23时 | 0 | 6.91 | 6.96 | 7 | 2.279 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.035 | 0 | 0.04 | 0
23~24时 | 0 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | 2.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.035 | 0 | 0.269 | 0
有效日均值 |  |  | 7 |  | 1.919 |  | 0.013 |  | 0.005 |  | 0.0013 |  | 0.035 |  | 0.144
最大值 | 13.97 | 7.12 | 7.16 | 7.22 | 2.6 | 0.036 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.039 | 0 | 0.518 | 0.002
最小值 | 0 | 6.83 | 6.9 | 6.92 | 1.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0
总量 | 59.763 |  |  |  |  | 0.128 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.002 |  | 0.005