## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-30 00:00:00 至 2024-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 9.085 | 7.683 | 7.72 | 7.753 | 1.573 | 0.014 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 10.368 | 0.094
01~02时 | 9.089 | 7.68 | 7.727 | 7.754 | 2.7 | 0.025 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0027 | 0 | 9.406 | 0.085
02~03时 | 111.411 | 7.369 | 7.778 | 7.876 | 1.997 | 0.192 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0.0002 | 9.277 | 1.028
03~04时 | 81.629 | 7.437 | 7.618 | 7.87 | 0.433 | 0.035 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 9.022 | 0.736
04~05时 | 25.909 | 7.654 | 7.671 | 7.679 | 1.385 | 0.035 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 9.817 | 0.254
05~06时 | 25.013 | 7.654 | 7.672 | 7.721 | 3.698 | 0.093 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0062 | 0.0002 | 11.533 | 0.288
06~07时 | 14.504 | 7.576 | 7.684 | 7.734 | 3.417 | 0.051 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 10.812 | 0.161
07~08时 | 11.383 | 7.567 | 7.599 | 7.622 | 2.8 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.047 | 0.0005 | 9.396 | 0.107
08~09时 | 1.929 | 7.303 | 7.468 | 7.593 | 2.158 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.0001 | 9.318 | 0.018
09~10时 | 14.073 | 7.374 | 7.657 | 7.771 | 0.611 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 9.152 | 0.129
10~11时 | 8.714 | 7.585 | 7.704 | 7.776 | 1.042 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 9.051 | 0.079
11~12时 | 4.974 | 7.625 | 7.688 | 7.736 | 2 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 8.832 | 0.044
12~13时 | 98.219 | 7.276 | 7.57 | 7.714 | 2.124 | 0.215 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0013 | 8.884 | 0.875
13~14时 | 66.735 | 7.176 | 7.454 | 7.607 | 2.4 | 0.16 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0009 | 8.995 | 0.6
14~15时 | 6.316 | 7.406 | 7.52 | 7.611 | 2.245 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 8.979 | 0.057
15~16时 | 3.664 | 7.338 | 7.391 | 7.48 | 1.9 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 8.941 | 0.033
16~17时 | 8.826 | 7.335 | 7.524 | 7.862 | 2.104 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 9.112 | 0.083
17~18时 | 4.768 | 7.677 | 7.758 | 7.873 | 2.6 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 9.511 | 0.045
18~19时 | 63.458 | 7.232 | 7.477 | 7.703 | 2.6 | 0.165 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.0021 | 9.344 | 0.583
19~20时 | 89.807 | 7.192 | 7.297 | 7.504 | 2.6 | 0.234 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.0030 | 8.956 | 0.804
20~21时 | 54.833 | 7.084 | 7.331 | 7.554 | 2.477 | 0.134 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.0018 | 9.283 | 0.515
21~22时 | 24.195 | 7.151 | 7.438 | 7.518 | 2.2 | 0.053 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.0008 | 9.988 | 0.242
22~23时 | 21.021 | 7.507 | 7.551 | 7.583 | 1.892 | 0.04 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0006 | 9.853 | 0.207
23~24时 | 6.542 | 7.432 | 7.521 | 7.581 | 1.2 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.0002 | 9.561 | 0.063
有效日均值 |  |  | 7.5761 |  | 2.090 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.0207 |  | 有效数据不足
最大值 | 111.411 | 7.683 | 7.778 | 7.876 | 3.698 | 0.234 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.047 | 0.003 | 11.533 | 1.028
最小值 | 1.929 | 7.084 | 7.297 | 7.48 | 0.433 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 8.832 | 0.018
总量 | 766.1081 |  |  |  |  | 1.569 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0135 |  | 有效数据不足