## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-01 00:00:00 至 2024-10-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.984 | 7.39 | 7.427 | 7.468 | 1.601 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 9.622 | 0.058
01~02时 | 6.289 | 7.417 | 7.471 | 7.515 | 2.5 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 9.746 | 0.061
02~03时 | 6.425 | 7.479 | 7.527 | 7.578 | 2.438 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 9.63 | 0.062
03~04时 | 6.733 | 7.522 | 7.571 | 7.608 | 2.3 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.0002 | 9.394 | 0.063
04~05时 | 89.14 | 7.104 | 7.395 | 7.618 | 8.25 | 0.935 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0028 | 9.302 | 0.826
05~06时 | 75.6 | 7.366 | 7.419 | 7.518 | 28.743 | 2.173 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0.0026 | 9.119 | 0.689
06~07时 | 14.654 | 7.351 | 7.495 | 7.559 | 33.278 | 0.457 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.044 | 0.0006 | 9.667 | 0.138
07~08时 | 5.11 | 7.108 | 7.274 | 7.39 | 44.29 | 0.226 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.059 | 0.0003 | 10.785 | 0.055
08~09时 | 3.466 | 6.956 | 7.083 | 7.161 | 39.966 | 0.139 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.055 | 0.0002 | 12.229 | 0.042
09~10时 | 2.796 | 6.989 | 7.049 | 7.118 | 30.191 | 0.084 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.049 | 0.0001 | 15.172 | 0.042
10~11时 | 81.711 | 6.839 | 7.272 | 7.522 | 21.152 | 1.297 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.045 | 0.0035 | 14.773 | 1.188
11~12时 | 121.512 | 7.475 | 7.542 | 7.585 | 0.874 | 0.106 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0.0047 | 13.964 | 1.697
12~13时 | 52.314 | 7.298 | 7.481 | 7.577 | 2.592 | 0.056 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0.0020 | 13.738 | 0.729
13~14时 | 3.921 | 7.118 | 7.219 | 7.335 | 6.445 | 0.025 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0.0002 | 12.476 | 0.049
14~15时 | 3.345 | 7.02 | 7.092 | 7.171 | 6.53 | 0.022 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 12.962 | 0.043
15~16时 | 3.031 | 7.013 | 7.063 | 7.122 | 6.708 | 0.02 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 13.272 | 0.04
16~17时 | 3.8 | 6.85 | 6.96 | 7.109 | 5.387 | 0.022 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 13.272 | 0.05
17~18时 | 2.45 | 6.968 | 7.061 | 7.153 | 2.4 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0 | 12.243 | 0.03
18~19时 | 71.437 | 6.963 | 7.454 | 7.569 | 3.477 | 0.301 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0048 | 0.0003 | 13.242 | 0.944
19~20时 | 68.275 | 7.162 | 7.445 | 7.552 | 5.913 | 0.404 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0027 | 0.0002 | 13.179 | 0.9
20~21时 | 72 | 7.096 | 7.343 | 7.563 | 4.587 | 0.283 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0099 | 0.0010 | 13.641 | 0.999
21~22时 | 69.308 | 6.947 | 7.134 | 7.428 | 1.3 | 0.09 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0015 | 14.6 | 1.012
22~23时 | 35.104 | 7.175 | 7.382 | 7.497 | 1.269 | 0.045 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0009 | 13.969 | 0.496
23~24时 | 7.194 | 7.187 | 7.279 | 7.417 | 1.2 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.0002 | 12.658 | 0.091
有效日均值 |  |  | 7.3104 |  | 10.975 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.0288 |  | 有效数据不足
最大值 | 121.512 | 7.522 | 7.571 | 7.618 | 44.29 | 2.173 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.059 | 0.0047 | 15.172 | 1.697
最小值 | 2.45 | 6.839 | 6.96 | 7.109 | 0.874 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0027 | 0 | 9.119 | 0.03
总量 | 811.6066 |  |  |  |  | 6.758 |  | 0.007 |  | 0.001 |  | 0.0219 |  | 有效数据不足