## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-03 00:00:00 至 2024-10-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.822 | 7.349 | 7.448 | 7.517 | 2.951 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 11.715 | 0.068
01~02时 | 5.946 | 7.376 | 7.466 | 7.533 | 2 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 11.704 | 0.07
02~03时 | 5.971 | 7.376 | 7.456 | 7.522 | 3.188 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 11.724 | 0.07
03~04时 | 6.025 | 7.409 | 7.484 | 7.552 | 5.907 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 11.768 | 0.071
04~05时 | 36.852 | 7.153 | 7.35 | 7.527 | 4.456 | 0.112 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 11.694 | 0.428
05~06时 | 65.45 | 7.035 | 7.108 | 7.183 | 1.138 | 0.074 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 11.545 | 0.756
06~07时 | 55.623 | 7.001 | 7.038 | 7.069 | 2.663 | 0.146 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0008 | 14.762 | 0.817
07~08时 | 27.597 | 6.894 | 6.976 | 7.073 | 5.905 | 0.163 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.039 | 0.0011 | 21.197 | 0.585
08~09时 | 5.48 | 7.027 | 7.093 | 7.184 | 8.407 | 0.043 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 19.092 | 0.107
09~10时 | 1.42 | 6.655 | 6.821 | 7.043 | 14.13 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 14.549 | 0.021
10~11时 | 36.073 | 6.66 | 6.895 | 7.164 | 11.329 | 0.324 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 14.021 | 0.49
11~12时 | 45.021 | 6.973 | 7.183 | 7.368 | 5.378 | 0.242 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0068 | 0.0003 | 12.883 | 0.58
12~13时 | 20.926 | 7.279 | 7.336 | 7.379 | 5.093 | 0.107 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0054 | 0.0001 | 12.528 | 0.262
13~14时 | 12.399 | 6.949 | 7.242 | 7.368 | 4.491 | 0.056 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 11.819 | 0.147
14~15时 | 33.631 | 6.916 | 7.513 | 7.644 | 3.66 | 0.124 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0024 | 0.0001 | 11.972 | 0.403
15~16时 | 2.316 | 7.399 | 7.467 | 7.62 | 1.753 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 12.302 | 0.028
16~17时 | 0.357 | 7.41 | 7.487 | 7.559 | 1.809 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 12.19 | 0.004
17~18时 | 0.601 | 7.159 | 7.334 | 7.515 | 1.929 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 11.943 | 0.007
18~19时 | 43.134 | 7.063 | 7.127 | 7.208 | 2.706 | 0.13 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 13.236 | 0.594
19~20时 | 58.375 | 7.007 | 7.132 | 7.553 | 4.49 | 0.262 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 15.821 | 0.924
20~21时 | 27.467 | 7.475 | 7.543 | 7.684 | 4.798 | 0.13 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0011 | 0 | 14.598 | 0.41
21~22时 | 12.617 | 7.204 | 7.427 | 7.535 | 5.462 | 0.069 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 12.153 | 0.153
22~23时 | 3.888 | 7.199 | 7.252 | 7.332 | 9.34 | 0.036 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 12.005 | 0.047
23~24时 | 4.526 | 7.16 | 7.248 | 7.332 | 17.707 | 0.08 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 11.703 | 0.053
有效日均值 |  |  | 7.2682 |  | 5.445 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.0062 |  | 有效数据不足
最大值 | 65.45 | 7.475 | 7.543 | 7.684 | 17.707 | 0.324 | 0.01 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.039 | 0.0011 | 21.197 | 0.924
最小值 | 0.357 | 6.655 | 6.821 | 7.043 | 1.138 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 11.545 | 0.004
总量 | 517.5256 |  |  |  |  | 2.208 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.0033 |  | 有效数据不足