## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-04 00:00:00 至 2024-10-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.396 | 7.218 | 7.283 | 7.35 | 13.158 | 0.058 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 11.708 | 0.051
01~02时 | 4.629 | 7.262 | 7.336 | 7.424 | 3.341 | 0.015 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 11.719 | 0.054
02~03时 | 4.562 | 7.288 | 7.357 | 7.424 | 3.425 | 0.016 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 11.711 | 0.053
03~04时 | 4.613 | 7.299 | 7.38 | 7.445 | 3.606 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 11.694 | 0.054
04~05时 | 29.514 | 6.997 | 7.4 | 7.56 | 3.41 | 0.097 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 11.684 | 0.345
05~06时 | 48.785 | 7.544 | 7.585 | 7.621 | 2.987 | 0.146 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 11.663 | 0.569
06~07时 | 55.88 | 7.265 | 7.521 | 7.607 | 3.609 | 0.213 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0010 | 11.906 | 0.67
07~08时 | 23.991 | 7.184 | 7.412 | 7.574 | 4.932 | 0.118 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.0008 | 12.399 | 0.297
08~09时 | 3.813 | 6.923 | 7.082 | 7.231 | 69.281 | 0.161 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 12.636 | 0.048
09~10时 | 7 | 6.86 | 7.051 | 7.25 | 197.978 | 1.386 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 13.125 | 0.092
10~11时 | 50.781 | 7.016 | 7.437 | 7.789 | 135.674 | 4.74 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0004 | 12.715 | 0.631
11~12时 | 58.97 | 7.698 | 7.791 | 7.821 | 1.228 | 0.072 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0058 | 0.0003 | 11.87 | 0.7
12~13时 | 22.07 | 7.478 | 7.588 | 7.698 | 1.367 | 0.03 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0045 | 0.0001 | 12.841 | 0.283
13~14时 | 9.975 | 7.155 | 7.341 | 7.52 | 1.668 | 0.017 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 15.003 | 0.15
14~15时 | 3.487 | 7.084 | 7.168 | 7.275 | 2.088 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0020 | 0 | 14.435 | 0.049
15~16时 | 2.535 | 7.013 | 7.123 | 7.279 | 2.993 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 13.278 | 0.034
16~17时 | 1.425 | 7 | 7.109 | 7.167 | 2.461 | 0.004 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 13.052 | 0.019
17~18时 | 1.447 | 7.074 | 7.156 | 7.237 | 1.314 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 12.621 | 0.018
18~19时 | 42.026 | 6.894 | 7.505 | 7.877 | 1.117 | 0.042 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 12.432 | 0.518
19~20时 | 51.542 | 7.877 | 7.965 | 8.043 | 0.699 | 0.036 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 12.055 | 0.621
20~21时 | 9.623 | 7.491 | 7.659 | 7.888 | 1.396 | 0.010 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 12.029 | 0.116
21~22时 | 4.159 | 7.407 | 7.487 | 7.574 | 2.9 | 0.012 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 11.978 | 0.05
22~23时 | 30.308 | 7.428 | 7.648 | 7.742 | 2.552 | 0.075 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 11.887 | 0.36
23~24时 | 7.622 | 7.462 | 7.581 | 7.738 | 1.8 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 11.704 | 0.089
有效日均值 |  |  | 7.4156 |  | 19.374 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.0056 |  | 有效数据不足
最大值 | 58.97 | 7.877 | 7.965 | 8.043 | 197.978 | 4.74 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.034 | 0.001 | 15.003 | 0.7
最小值 | 1.425 | 6.86 | 7.051 | 7.167 | 0.699 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 11.663 | 0.018
总量 | 483.1615 |  |  |  |  | 7.295 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.0033 |  | 有效数据不足