## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-04 00:00:00 至 2024-10-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.017 | 7.12 | 7.17 | 7.23 | 2.341 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.033 | 0 | 0.664 | 0
01~02时 | 10.828 | 7.12 | 7.16 | 7.18 | 2 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.031 | 0 | 0.414 | 0.004
02~03时 | 7.137 | 7.11 | 7.15 | 7.21 | 2.4 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.003
03~04时 | 0.253 | 7.07 | 7.11 | 7.14 | 3.8 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.029 | 0 | 0.306 | 0
04~05时 | 0 | 7.07 | 7.12 | 7.19 | 3.699 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.03 | 0 | 0.303 | 0
05~06时 | 0 | 7.08 | 7.1 | 7.14 | 3.309 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.03 | 0 | 0.004 | 0
06~07时 | 0 | 7.05 | 7.09 | 7.13 | 4.102 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
07~08时 | 0 | 7.05 | 7.09 | 7.13 | 6.879 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.03 | 0 | 0.402 | 0
08~09时 | 0 | 7.06 | 7.12 | 7.2 | 6.499 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.03 | 0 | 0.407 | 0
09~10时 | 0 | 7.16 | 7.27 | 7.36 | 5.032 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.03 | 0 | 0.554 | 0
10~11时 | 0 | 7.33 | 7.46 | 7.56 | 4.951 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.028 | 0 | 0.556 | 0
11~12时 | 0 | 7.36 | 7.46 | 7.56 | 4.662 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.027 | 0 | 0.621 | 0
12~13时 | 0.311 | 7.35 | 7.51 | 7.67 | 3.93 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.026 | 0 | 0.623 | 0
13~14时 | 13.126 | 7.24 | 7.3 | 7.41 | 1.102 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.376 | 0.005
14~15时 | 15.581 | 7.25 | 7.32 | 7.39 | 1.21 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.026 | 0 | 0.375 | 0.006
15~16时 | 15.503 | 7.28 | 7.33 | 7.37 | 1.591 | 0.025 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.026 | 0 | 0.315 | 0.005
16~17时 | 13.755 | 7.24 | 7.35 | 7.44 | 1.879 | 0.024 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.315 | 0.004
17~18时 | 1.701 | 7.1 | 7.2 | 7.32 | 2.9 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0
18~19时 | 0.014 | 7.03 | 7.18 | 7.31 | 3.287 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.027 | 0 | 0.021 | 0
19~20时 | 0 | 7.04 | 7.18 | 7.32 | 4.659 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.028 | 0 | 0.623 | 0
20~21时 | 0 | 7.02 | 7.18 | 7.32 | 4.174 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0 | 0.628 | 0
21~22时 | 0 | 7 | 7.12 | 7.21 | 2.448 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.03 | 0 | 0.522 | 0
22~23时 | 0 | 6.99 | 7.16 | 7.31 | 2.332 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.03 | 0 | 0.52 | 0
23~24时 | 0 | 6.96 | 7.08 | 7.18 | 1.958 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.03 | 0 | 0.624 | 0
有效日均值 |  |  | 7.22 |  | 3.381 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0178 |  | 0.029 |  | 0.400
最大值 | 15.581 | 7.36 | 7.51 | 7.67 | 6.879 | 0.025 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.033 | 0 | 0.664 | 0.006
最小值 | 0 | 6.96 | 7.08 | 7.13 | 1.102 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
总量 | 78.224 |  |  |  |  | 0.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0013 |  | 0.002 |  | 0.028