## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-06 00:00:00 至 2024-10-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.34 | 7.53 | 7.59 | 2.067 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.376 | 0
01~02时 | 8.922 | 7.39 | 7.5 | 7.58 | 1.223 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.025 | 0 | 0.023 | 0
02~03时 | 15.528 | 7.44 | 7.51 | 7.58 | 51.469 | 0.807 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.027 | 0 | 0.017 | 0
03~04时 | 8.592 | 7.34 | 7.43 | 7.5 | 200 | 1.718 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.028 | 0 | 0.017 | 0
04~05时 | 0.373 | 7.31 | 7.41 | 7.47 | 161.846 | 0.075 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.026 | 0 | 0.015 | 0
05~06时 | 0 | 7.3 | 7.38 | 7.44 | 9.228 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0.512 | 0
06~07时 | 0 | 7.27 | 7.37 | 7.45 | 8.238 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.026 | 0 | 0.517 | 0
07~08时 | 0 | 7.19 | 7.35 | 7.42 | 4.661 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.026 | 0 | 0.312 | 0
08~09时 | 0 | 7.29 | 7.45 | 7.53 | 3.649 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.309 | 0
09~10时 | 0 | 7.42 | 7.62 | 7.75 | 0.612 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.024 | 0 | 0.622 | 0
10~11时 | 0 | 7.68 | 7.82 | 7.98 | 1.086 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.023 | 0 | 0.627 | 0
11~12时 | 0 | 7.73 | 7.92 | 8.06 | 2.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.023 | 0 | 0.38 | 0
12~13时 | 1.743 | 7.64 | 7.88 | 8.07 | 2.406 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.022 | 0 | 0.378 | 0.001
13~14时 | 14.982 | 7.54 | 7.59 | 7.66 | 0.98 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.021 | 0 | 0.669 | 0.010
14~15时 | 15.408 | 7.53 | 7.57 | 7.62 | 1.265 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.023 | 0 | 0.675 | 0.010
15~16时 | 15.543 | 7.52 | 7.57 | 7.61 | 2.2 | 0.034 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.024 | 0 | 0.098 | 0.002
16~17时 | 8.725 | 7.46 | 7.56 | 7.62 | 2.247 | 0.019 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.091 | 0.001
17~18时 | 0.633 | 7.4 | 7.51 | 7.59 | 2.4 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0 | 0.563 | 0
18~19时 | 0.010 | 7.48 | 7.58 | 7.67 | 2.097 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.028 | 0 | 0.567 | 0
19~20时 | 0 | 7.45 | 7.55 | 7.64 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0 | 0.483 | 0
20~21时 | 0 | 7.42 | 7.55 | 7.63 | 1.174 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.481 | 0
21~22时 | 0 | 7.48 | 7.54 | 7.61 | 1.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.026 | 0 | 0.42 | 0
22~23时 | 0 | 7.43 | 7.52 | 7.6 | 1.357 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.421 | 0
23~24时 | 0 | 7.34 | 7.47 | 7.55 | 1.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.024 | 0 | 0.422 | 0
有效日均值 |  |  | 7.55 |  | 19.446 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0164 |  | 0.025 |  | 0.375
最大值 | 15.543 | 7.73 | 7.92 | 8.07 | 200 | 1.718 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.029 | 0 | 0.675 | 0.01
最小值 | 0 | 7.19 | 7.35 | 7.42 | 0.612 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.021 | 0 | 0.015 | 0
总量 | 90.459 |  |  |  |  | 2.702 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0016 |  | 0.002 |  | 0.024