## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-07 00:00:00 至 2024-10-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.081 | 7.305 | 7.412 | 7.498 | 44.899 | 0.048 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 11.938 | 0.013
01~02时 | 1.114 | 7.316 | 7.423 | 7.469 | 1.6 | 0.002 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 11.756 | 0.013
02~03时 | 1.11 | 7.333 | 7.441 | 7.551 | 1.631 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 11.733 | 0.013
03~04时 | 1.122 | 7.339 | 7.414 | 7.463 | 1.7 | 0.002 | 0.023 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 11.684 | 0.013
04~05时 | 38.869 | 7.194 | 7.457 | 7.56 | 1.332 | 0.047 | 0.023 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 11.602 | 0.45
05~06时 | 43.155 | 7.542 | 7.605 | 7.753 | 0.521 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 11.429 | 0.493
06~07时 | 16.482 | 7.277 | 7.532 | 7.766 | 0.797 | 0.009 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 11.553 | 0.189
07~08时 | 4.269 | 7.241 | 7.379 | 7.502 | 1.401 | 0.006 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 11.801 | 0.05
08~09时 | 1.09 | 7.194 | 7.299 | 7.377 | 1.369 | 0.001 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 11.898 | 0.013
09~10时 | 1.049 | 7.216 | 7.291 | 7.353 | 1.3 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 12.089 | 0.013
10~11时 | 44.619 | 7.083 | 7.528 | 7.804 | 1.015 | 0.037 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0004 | 11.991 | 0.532
11~12时 | 49.904 | 7.736 | 7.799 | 7.901 | 0.433 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0064 | 0.0003 | 11.798 | 0.589
12~13时 | 46.062 | 7.341 | 7.66 | 7.852 | 0.653 | 0.032 | 0.024 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0052 | 0.0002 | 11.885 | 0.548
13~14时 | 44.092 | 7.661 | 7.708 | 7.867 | 1.138 | 0.05 | 0.026 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0033 | 0.0001 | 12.059 | 0.532
14~15时 | 8.292 | 7.153 | 7.454 | 7.816 | 1.583 | 0.010 | 0.028 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0028 | 0 | 11.886 | 0.1
15~16时 | 1.144 | 7.052 | 7.13 | 7.23 | 2.5 | 0.003 | 0.031 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 11.54 | 0.013
16~17时 | 14.534 | 7.156 | 7.694 | 8.387 | 1.744 | 0.034 | 0.032 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0020 | 0 | 11.633 | 0.168
17~18时 | 4.884 | 7.331 | 7.428 | 7.584 | 0.081 | 0 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 11.818 | 0.058
18~19时 | 42.62 | 6.95 | 7.295 | 7.499 | 0.738 | 0.051 | 0.032 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 11.945 | 0.513
19~20时 | 51.349 | 7.181 | 7.324 | 7.556 | 2.2 | 0.113 | 0.031 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 12.22 | 0.627
20~21时 | 21.063 | 7.361 | 7.487 | 7.552 | 2.101 | 0.046 | 0.031 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 12.687 | 0.26
21~22时 | 12.133 | 7.251 | 7.54 | 8.181 | 1.9 | 0.023 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 13.775 | 0.167
22~23时 | 20.846 | 7.629 | 7.982 | 8.182 | 2.128 | 0.04 | 0.031 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 13.147 | 0.285
23~24时 | 3.423 | 7.388 | 7.501 | 7.62 | 2.637 | 0.009 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 11.681 | 0.04
有效日均值 |  |  | 7.4914 |  | 3.225 |  | 0.026 |  | 0.002 |  | 0.0057 |  | 11.981
最大值 | 51.349 | 7.736 | 7.982 | 8.387 | 44.899 | 0.113 | 0.033 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0.0004 | 13.775 | 0.627
最小值 | 1.049 | 6.95 | 7.13 | 7.23 | 0.081 | 0 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 11.429 | 0.013
总量 | 474.3163 |  |  |  |  | 0.610 |  | 0.012 |  | 0.001 |  | 0.0018 |  | 5.692