## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-08 00:00:00 至 2024-10-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.04 | 7.36 | 7.42 | 7.48 | 1.978 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.027 | 0 | 0.476 | 0
01~02时 | 11.567 | 7.34 | 7.41 | 7.45 | 1.224 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.027 | 0 | 0.004 | 0
02~03时 | 11.951 | 7.27 | 7.39 | 7.45 | 1.168 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.026 | 0 | 0 | 0
03~04时 | 0.948 | 7.21 | 7.27 | 7.31 | 0.979 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0 | 0.509 | 0
04~05时 | 0.001 | 7.19 | 7.29 | 7.37 | 1.189 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.027 | 0 | 0.517 | 0
05~06时 | 0 | 7.17 | 7.23 | 7.29 | 1.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.027 | 0 | 0.517 | 0
06~07时 | 0 | 7.16 | 7.24 | 7.3 | 1.895 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.027 | 0 | 0.516 | 0
07~08时 | 0 | 7.11 | 7.21 | 7.27 | 1.881 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.027 | 0 | 0.702 | 0
08~09时 | 0 | 7.19 | 7.27 | 7.32 | 1.737 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.027 | 0 | 0.704 | 0
09~10时 | 0 | 7.15 | 7.33 | 7.45 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.027 | 0 | 0.624 | 0
10~11时 | 0 | 7.33 | 7.43 | 7.55 | 1.313 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0 | 0.027 | 0 | 0.623 | 0
11~12时 | 0 | 7.31 | 7.37 | 7.42 | 1.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.027 | 0 | 0.477 | 0
12~13时 | 0.625 | 7.35 | 7.46 | 7.53 | 1.585 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.027 | 0 | 0.475 | 0
13~14时 | 13.716 | 7.4 | 7.44 | 7.47 | 1.2 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.027 | 0 | 0.415 | 0.006
14~15时 | 13.59 | 7.42 | 7.51 | 7.72 | 1.177 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.026 | 0 | 0.415 | 0.006
15~16时 | 15.549 | 7.56 | 7.62 | 7.69 | 1.1 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.025 | 0 | 0.559 | 0.009
16~17时 | 7.371 | 7.48 | 7.61 | 7.71 | 1.077 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.56 | 0.004
17~18时 | 0.646 | 7.41 | 7.56 | 7.64 | 1 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.03 | 0 | 0.272 | 0
18~19时 | 0.044 | 7.41 | 7.56 | 7.65 | 1.097 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.031 | 0 | 0.266 | 0
19~20时 | 0 | 7.43 | 7.54 | 7.61 | 1.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.031 | 0 | 0.513 | 0
20~21时 | 0 | 7.3 | 7.51 | 7.61 | 1.74 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 | 0.516 | 0
21~22时 | 0 | 7.46 | 7.55 | 7.6 | 2.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 | 0.661 | 0
22~23时 | 0 | 7.39 | 7.52 | 7.59 | 2.696 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.032 | 0 | 0.663 | 0
23~24时 | 0 | 7.39 | 7.49 | 7.57 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.034 | 0 | 0.56 | 0
有效日均值 |  |  | 7.43 |  | 1.547 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0180 |  | 0.028 |  | 0.481
最大值 | 15.549 | 7.56 | 7.62 | 7.72 | 2.9 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.034 | 0 | 0.704 | 0.009
最小值 | 0 | 7.11 | 7.21 | 7.27 | 0.979 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
总量 | 76.046 |  |  |  |  | 0.089 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0013 |  | 0.002 |  | 0.025