## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-09 00:00:00 至 2024-10-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.093 | 7.238 | 7.293 | 7.343 | 0.702 | 0.003 | 0.026 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0 | 11.37 | 0.047
01~02时 | 4.158 | 7.194 | 7.272 | 7.316 | 0.345 | 0.001 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0022 | 0 | 11.145 | 0.046
02~03时 | 4.195 | 7.212 | 7.285 | 7.338 | 0.403 | 0.002 | 0.026 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 11.107 | 0.047
03~04时 | 4.212 | 7.177 | 7.249 | 7.325 | 0.522 | 0.002 | 0.026 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0 | 11.03 | 0.046
04~05时 | 60.044 | 7.099 | 7.347 | 7.724 | 0.693 | 0.043 | 0.027 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0008 | 11.113 | 0.668
05~06时 | 52.908 | 7.442 | 7.516 | 7.71 | 1.05 | 0.056 | 0.027 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0014 | 11.281 | 0.597
06~07时 | 9.649 | 7.217 | 7.421 | 7.675 | 1.363 | 0.011 | 0.027 | 0 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.0003 | 11.417 | 0.109
07~08时 | 3.24 | 7.101 | 7.195 | 7.282 | 2.019 | 0.007 | 0.026 | 0 | 0.014 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 11.692 | 0.038
08~09时 | 1.303 | 6.921 | 7.045 | 7.17 | 2.076 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0 | 0.027 | 0 | 11.494 | 0.015
09~10时 | 1.7 | 6.805 | 6.905 | 6.963 | 2.195 | 0.004 | 0.022 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 11.097 | 0.019
10~11时 | 22.856 | 6.679 | 6.961 | 7.124 | 5.497 | 0.188 | 0.022 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 11.318 | 0.263
11~12时 | 30.771 | 7.057 | 7.163 | 7.531 | 12.964 | 0.399 | 0.022 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0068 | 0.0002 | 10.277 | 0.31
12~13时 | 37.113 | 6.973 | 7.341 | 7.546 | 12.964 | 0.481 | 0.024 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0068 | 0.0003 | 11.219 | 0.409
13~14时 | 36.076 | 7.233 | 7.355 | 7.457 | 12.964 | 0.468 | 0.027 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0068 | 0.0002 | 11.768 | 0.425
14~15时 | 35.9 | 7.132 | 7.368 | 7.52 | 9.878 | 0.325 | 0.027 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0007 | 11.131 | 0.393
15~16时 | 5.047 | 7.093 | 7.178 | 7.369 | 2.2 | 0.011 | 0.027 | 0 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0.0002 | 16.614 | 0.071
16~17时 | 2.008 | 6.962 | 7.024 | 7.102 | 4.141 | 0.008 | 0.023 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 11.172 | 0.023
17~18时 | 1.793 | 6.975 | 7.017 | 7.067 | 5.112 | 0.009 | 0.021 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 6.431 | 0.012
18~19时 | 72.964 | 6.796 | 7.055 | 7.189 | 5.787 | 0.443 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0006 | 4.541 | 0.272
19~20时 | 80.827 | 7.048 | 7.381 | 7.649 | 7.336 | 0.593 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0044 | 0.0004 | 0.83 | 0.067
20~21时 | 56.018 | 7.16 | 7.526 | 7.789 | 8.443 | 0.488 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0035 | 0.0002 | 1.133 | 0.068
21~22时 | 24.956 | 7.433 | 7.568 | 7.799 | 10.986 | 0.274 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 1.73 | 0.043
22~23时 | 38.899 | 7.376 | 7.496 | 7.671 | 11.718 | 0.457 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 1.386 | 0.053
23~24时 | 24.849 | 7.242 | 7.451 | 7.539 | 13.4 | 0.333 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.708 | 0.018
有效日均值 |  |  | 7.2676 |  | 5.615 |  | 0.021 |  | 0.004 |  | 0.0123 |  | 8.875
最大值 | 80.827 | 7.442 | 7.568 | 7.799 | 13.4 | 0.593 | 0.027 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0.034 | 0.0014 | 16.614 | 0.668
最小值 | 1.303 | 6.679 | 6.905 | 6.963 | 0.345 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.708 | 0.012
总量 | 615.5897 |  |  |  |  | 4.608 |  | 0.011 |  | 0.002 |  | 0.0059 |  | 4.058