## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-10 00:00:00 至 2024-10-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.404 | 7.14 | 7.186 | 7.269 | 13.016 | 0.083 | 0.021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.505 | 0.003
01~02时 | 10.098 | 7.162 | 7.25 | 7.41 | 12.059 | 0.122 | 0.024 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0.106 | 0.001
02~03时 | 24.14 | 6.88 | 7.126 | 7.204 | 11.094 | 0.252 | 0.024 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 0.105 | 0.003
03~04时 | 44.667 | 7.191 | 7.247 | 7.417 | 8.842 | 0.395 | 0.024 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0026 | 0.0001 | 0.102 | 0.005
04~05时 | 70.318 | 7.064 | 7.25 | 7.427 | 8.762 | 0.614 | 0.024 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0.0002 | 0.104 | 0.007
05~06时 | 69.195 | 7.169 | 7.228 | 7.383 | 8.575 | 0.593 | 0.023 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 0.108 | 0.007
06~07时 | 10.625 | 6.996 | 7.184 | 7.372 | 8.495 | 0.091 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.108 | 0.001
07~08时 | 3.485 | 6.73 | 6.875 | 6.997 | 8.308 | 0.029 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.109 | 0
08~09时 | 6.629 | 6.581 | 6.742 | 7.137 | 8.608 | 0.06 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.356 | 0.005
09~10时 | 23.603 | 6.725 | 6.915 | 7.1 | 9.297 | 0.219 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 0.851 | 0.02
10~11时 | 3.151 | 6.483 | 6.577 | 7.111 | 9.018 | 0.027 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.603 | 0.001
11~12时 | 22.312 | 7.151 | 9.26 | 10.973 | 8.314 | 0.186 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.106 | 0.002
12~13时 | 45.771 | 6.655 | 8.552 | 10.99 | 8.293 | 0.38 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0.0002 | 0.107 | 0.005
13~14时 | 28.671 | 7.918 | 8.026 | 8.084 | 8.247 | 0.236 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0038 | 0.0001 | 0.109 | 0.003
14~15时 | 31.149 | 7.814 | 7.884 | 7.945 | 41.803 | 2.007 | 0.018 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 1.219 | 0.061
15~16时 | 9.939 | 7.69 | 7.942 | 8.067 | 121.356 | 1.206 | 0.02 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0021 | 0 | 3.65 | 0.036
16~17时 | 0.511 | 7.509 | 7.706 | 7.863 | 88.511 | 0.048 | 0.028 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0016 | 0 | 2.481 | 0.001
17~18时 | 1.06 | 7.504 | 7.577 | 7.629 | 9.384 | 0.010 | 0.037 | 0 | 0.086 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.143 | 0
18~19时 | 32.096 | 7.53 | 7.649 | 7.73 | 8.027 | 0.226 | 0.035 | 0.001 | 0.071 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.132 | 0.004
19~20时 | 43.704 | 7.685 | 7.75 | 7.957 | 4.758 | 0.208 | 0.033 | 0.001 | 0.034 | 0.002 | 0.0021 | 0.0001 | 0.109 | 0.005
20~21时 | 35.95 | 7.639 | 7.769 | 7.93 | 4.888 | 0.175 | 0.025 | 0.001 | 0.028 | 0.001 | 0.0019 | 0.0001 | 0.108 | 0.004
21~22时 | 7.176 | 7.647 | 7.734 | 7.903 | 5.201 | 0.037 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.107 | 0.001
22~23时 | 3.316 | 7.6 | 7.635 | 7.671 | 4.834 | 0.016 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.105 | 0
23~24时 | 3.514 | 7.553 | 7.582 | 7.616 | 3.961 | 0.014 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.1 | 0
有效日均值 |  |  | 7.5275 |  | 17.652 |  | 0.022 |  | 0.015 |  | 0.0059 |  | 0.481
最大值 | 70.318 | 7.918 | 9.26 | 10.99 | 121.356 | 2.007 | 0.037 | 0.002 | 0.086 | 0.002 | 0.029 | 0.0003 | 3.65 | 0.061
最小值 | 0.511 | 6.483 | 6.577 | 6.997 | 3.961 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 537.4944 |  |  |  |  | 7.235 |  | 0.012 |  | 0.007 |  | 0.0020 |  | 0.176