## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-11 00:00:00 至 2024-10-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.477 | 7.551 | 7.58 | 7.608 | 3.386 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.103 | 0
01~02时 | 3.486 | 7.53 | 7.554 | 7.57 | 2.018 | 0.007 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.108 | 0
02~03时 | 10.41 | 7.354 | 7.526 | 7.561 | 1.993 | 0.02 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.106 | 0.001
03~04时 | 42.615 | 7.53 | 7.657 | 7.788 | 1.931 | 0.082 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.102 | 0.004
04~05时 | 33.93 | 7.587 | 7.695 | 7.789 | 2.448 | 0.088 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.102 | 0.003
05~06时 | 15.315 | 7.67 | 7.699 | 7.725 | 3.694 | 0.057 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.103 | 0.002
06~07时 | 5.378 | 7.592 | 7.665 | 7.725 | 3.967 | 0.021 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.104 | 0.001
07~08时 | 2.67 | 7.454 | 7.566 | 7.703 | 4.578 | 0.012 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.106 | 0
08~09时 | 0.79 | 7.428 | 7.511 | 7.581 | 4.841 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.105 | 0
09~10时 | 1.51 | 7.391 | 7.46 | 7.557 | 5.476 | 0.008 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.104 | 0
10~11时 | 23.118 | 7.235 | 7.484 | 7.726 | 5.241 | 0.11 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0.103 | 0.002
11~12时 | 57.71 | 7.725 | 7.825 | 7.949 | 4.669 | 0.269 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0033 | 0.0002 | 0.102 | 0.006
12~13时 | 9.388 | 7.636 | 7.761 | 7.97 | 5.939 | 0.045 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.116 | 0.001
13~14时 | 0.73 | 7.525 | 7.578 | 7.659 | 9.024 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.146 | 0
14~15时 | 15.454 | 5.274 | 7.737 | 10.62 | 7.831 | 0.139 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.133 | 0.002
15~16时 | 2.604 | 6.94 | 7.143 | 7.526 | 4.933 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.107 | 0
16~17时 | 0.477 | 7.306 | 7.619 | 7.782 | 7.999 | 0.004 | 0.014 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.107 | 0
17~18时 | 0.552 | 7.443 | 7.562 | 7.681 | 15.384 | 0.009 | 0.016 | 0 | 0.199 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.108 | 0
18~19时 | 48.191 | 7.454 | 7.783 | 8.028 | 12.381 | 0.518 | 0.028 | 0.002 | 0.225 | 0.012 | 0.0012 | 0.0001 | 0.107 | 0.005
19~20时 | 43.987 | 7.906 | 8.052 | 8.181 | 5.645 | 0.248 | 0.042 | 0.002 | 0.289 | 0.013 | 0.0011 | 0 | 0.105 | 0.005
20~21时 | 6.035 | 7.694 | 7.794 | 7.917 | 5.749 | 0.035 | 0.052 | 0 | 0.226 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 0.105 | 0.001
21~22时 | 3.754 | 7.633 | 7.701 | 7.773 | 6 | 0.023 | 0.064 | 0 | 0.08 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.106 | 0
22~23时 | 3.728 | 7.603 | 7.646 | 7.691 | 5.637 | 0.021 | 0.049 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.107 | 0
23~24时 | 4.137 | 7.542 | 7.622 | 7.683 | 4.755 | 0.02 | 0.031 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.108 | 0
有效日均值 |  |  | 7.6345 |  | 5.647 |  | 0.020 |  | 0.050 |  | 0.0033 |  | 0.109
最大值 | 57.71 | 7.906 | 8.052 | 10.62 | 15.384 | 0.518 | 0.064 | 0.002 | 0.289 | 0.013 | 0.019 | 0.0002 | 0.146 | 0.006
最小值 | 0.477 | 5.274 | 7.143 | 7.526 | 1.931 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 339.4550 |  |  |  |  | 1.770 |  | 0.007 |  | 0.027 |  | 0.0006 |  | 0.036