## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-11 00:00:00 至 2024-10-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.354 | 7.54 | 7.61 | 7.66 | 0.462 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.059 | 0 | 0.408 | 0.003
01~02时 | 15.825 | 7.51 | 7.6 | 7.63 | 0.369 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.058 | 0.001 | 0.56 | 0.009
02~03时 | 8.52 | 7.45 | 7.55 | 7.58 | 0.692 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.057 | 0 | 0.543 | 0.005
03~04时 | 0.457 | 7.38 | 7.51 | 7.56 | 1.732 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.056 | 0 | 0.474 | 0
04~05时 | 0 | 7.39 | 7.48 | 7.54 | 2.142 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.056 | 0 | 0.515 | 0
05~06时 | 0 | 7.27 | 7.44 | 7.51 | 3.595 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.056 | 0 | 0.704 | 0
06~07时 | 0 | 7.31 | 7.45 | 7.5 | 3.684 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.055 | 0 | 0.688 | 0
07~08时 | 0 | 7.36 | 7.46 | 7.5 | 3.97 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.055 | 0 | 0.62 | 0
08~09时 | 0 | 7.38 | 7.54 | 7.61 | 4.147 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.055 | 0 | 0.555 | 0
09~10时 | 0 | 7.5 | 7.71 | 7.88 | 4.719 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.055 | 0 | 0.266 | 0
10~11时 | 0 | 7.8 | 7.97 | 8.07 | 4.395 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.053 | 0 | 0.347 | 0
11~12时 | 3.321 | 7.74 | 7.92 | 8.05 | 3.348 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.051 | 0 | 0.708 | 0.002
12~13时 | 14.386 | 7.68 | 7.73 | 7.79 | 2.909 | 0.041 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0.053 | 0.001 | 0.637 | 0.009
13~14时 | 16.134 | 7.66 | 7.69 | 7.72 | 1.487 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.054 | 0.001 | 0.314 | 0.005
14~15时 | 4.636 | 7.59 | 7.68 | 7.73 | 1.726 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.048 | 0 | 0.387 | 0.002
15~16时 | 0.201 | 7.59 | 7.73 | 7.84 | 2.5 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.043 | 0 | 0.715 | 0
16~17时 | 8.899 | 7.7 | 7.77 | 7.86 | 2.5 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0084 | 0.0001 | 0.044 | 0 | 0.717 | 0.006
17~18时 | 7.133 | 7.66 | 7.71 | 7.75 | 2.5 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.045 | 0 | 0.717 | 0.005
18~19时 | 0.583 | 7.57 | 7.7 | 7.75 | 2.258 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.046 | 0 | 0.644 | 0
19~20时 | 0.021 | 7.51 | 7.64 | 7.69 | 1.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.047 | 0 | 0.318 | 0
20~21时 | 0 | 7.47 | 7.65 | 7.72 | 1.565 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.048 | 0 | 0.346 | 0
21~22时 | 0 | 7.44 | 7.6 | 7.67 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.049 | 0 | 0.482 | 0
22~23时 | 0 | 7.48 | 7.63 | 7.68 | 1.719 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.048 | 0 | 0.497 | 0
23~24时 | 0 | 7.49 | 7.61 | 7.67 | 0.368 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.047 | 0 | 0.565 | 0
有效日均值 |  |  | 7.64 |  | 2.345 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0098 |  | 0.052 |  | 0.530
最大值 | 16.134 | 7.8 | 7.97 | 8.07 | 4.719 | 0.041 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0.059 | 0.001 | 0.717 | 0.009
最小值 | 0 | 7.27 | 7.44 | 7.5 | 0.368 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.043 | 0 | 0.266 | 0
总量 | 86.469 |  |  |  |  | 0.139 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0011 |  | 0.005 |  | 0.047