## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-12 00:00:00 至 2024-10-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.023 | 7.44 | 7.61 | 7.67 | 0.423 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.047 | 0 | 0.518 | 0
01~02时 | 11.559 | 7.42 | 7.59 | 7.65 | 0.616 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.047 | 0.001 | 0.312 | 0.004
02~03时 | 6.936 | 7.52 | 7.59 | 7.62 | 0.78 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.046 | 0 | 0.357 | 0.002
03~04时 | 0.58 | 7.47 | 7.58 | 7.64 | 1.36 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.045 | 0 | 0.562 | 0
04~05时 | 0.026 | 7.44 | 7.6 | 7.66 | 1.632 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.044 | 0 | 0.588 | 0
05~06时 | 0 | 7.41 | 7.55 | 7.65 | 2.601 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.044 | 0 | 0.707 | 0
06~07时 | 0 | 7.41 | 7.55 | 7.62 | 2.874 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.045 | 0 | 0.679 | 0
07~08时 | 0 | 7.38 | 7.52 | 7.6 | 3.845 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.045 | 0 | 0.558 | 0
08~09时 | 0 | 7.38 | 7.61 | 7.69 | 4.136 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.043 | 0 | 0.513 | 0
09~10时 | 0 | 7.58 | 7.82 | 7.95 | 5.093 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.041 | 0 | 0.31 | 0
10~11时 | 0.522 | 7.88 | 7.99 | 8.08 | 4.803 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.042 | 0 | 0.331 | 0
11~12时 | 11.055 | 7.78 | 7.84 | 7.94 | 3.851 | 0.043 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.042 | 0 | 0.418 | 0.005
12~13时 | 15.105 | 7.73 | 7.79 | 7.82 | 3.618 | 0.055 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.04 | 0.001 | 0.393 | 0.006
13~14时 | 15.098 | 7.67 | 7.73 | 7.76 | 2.852 | 0.043 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.039 | 0.001 | 0.275 | 0.004
14~15时 | 9.821 | 7.68 | 7.73 | 7.75 | 2.793 | 0.028 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0.295 | 0.003
15~16时 | 0.786 | 7.64 | 7.74 | 7.8 | 2.6 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.04 | 0 | 0.383 | 0
16~17时 | 6.922 | 7.64 | 7.75 | 7.81 | 2.578 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0084 | 0.0001 | 0.041 | 0 | 0.448 | 0.004
17~18时 | 11.469 | 7.63 | 7.72 | 7.78 | 2.5 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.042 | 0 | 0.722 | 0.008
18~19时 | 1.062 | 7.58 | 7.7 | 7.75 | 2.523 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.043 | 0 | 0.713 | 0.001
19~20时 | 0.035 | 7.45 | 7.63 | 7.71 | 2.6 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.044 | 0 | 0.678 | 0
20~21时 | 0 | 7.53 | 7.65 | 7.71 | 2.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.045 | 0 | 0.603 | 0
21~22时 | 0 | 7.52 | 7.63 | 7.69 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.045 | 0 | 0.277 | 0
22~23时 | 0 | 7.5 | 7.63 | 7.71 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0100 | 0 | 0.044 | 0 | 0.275 | 0
23~24时 | 0 | 7.49 | 7.6 | 7.66 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.044 | 0 | 0.275 | 0
有效日均值 |  |  | 7.67 |  | 2.524 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0103 |  | 0.043 |  | 0.466
最大值 | 15.105 | 7.88 | 7.99 | 8.08 | 5.093 | 0.055 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.047 | 0.001 | 0.722 | 0.008
最小值 | 0 | 7.38 | 7.52 | 7.6 | 0.423 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.039 | 0 | 0.275 | 0
总量 | 91 |  |  |  |  | 0.234 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0012 |  | 0.004 |  | 0.037