## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-12 00:00:00 至 2024-10-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.053 | 7.511 | 7.604 | 7.67 | 4.044 | 0.016 | 0.025 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.108 | 0
01~02时 | 4.097 | 7.532 | 7.586 | 7.644 | 2.46 | 0.010 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.109 | 0
02~03时 | 4.068 | 7.5 | 7.589 | 7.654 | 2.434 | 0.010 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.107 | 0
03~04时 | 4.08 | 7.461 | 7.545 | 7.642 | 2.37 | 0.010 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.103 | 0
04~05时 | 39.527 | 7.291 | 7.683 | 7.788 | 3.17 | 0.137 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.104 | 0.004
05~06时 | 44.741 | 7.78 | 7.861 | 7.932 | 5.112 | 0.229 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.106 | 0.005
06~07时 | 15.235 | 7.681 | 7.776 | 7.904 | 4.983 | 0.077 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.106 | 0.002
07~08时 | 3.108 | 7.601 | 7.646 | 7.689 | 4.673 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 0.107 | 0
08~09时 | 1.144 | 7.567 | 7.636 | 7.729 | 4.262 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0 | 0.108 | 0
09~10时 | 6.682 | 7.533 | 7.944 | 9.062 | 3.257 | 0.022 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.109 | 0.001
10~11时 | 36.235 | 7.643 | 7.862 | 8.129 | 3.897 | 0.153 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0003 | 0.108 | 0.004
11~12时 | 33.35 | 7.787 | 7.846 | 7.934 | 5.464 | 0.182 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0066 | 0.0002 | 0.107 | 0.004
12~13时 | 7.972 | 7.561 | 7.721 | 7.814 | 5.438 | 0.044 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 0.107 | 0.001
13~14时 | 1.395 | 7.413 | 7.642 | 7.739 | 5.38 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.108 | 0
14~15时 | 1.325 | 7.637 | 7.676 | 7.74 | 4.967 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.107 | 0
15~16时 | 6.391 | 7.647 | 7.81 | 7.904 | 3.965 | 0.025 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.105 | 0.001
16~17时 | 4.72 | 7.666 | 7.776 | 7.921 | 3.452 | 0.012 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.105 | 0
17~18时 | 17.031 | 7.822 | 7.881 | 7.937 | 2.197 | 0.037 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0.0001 | 0.106 | 0.002
18~19时 | 21.283 | 7.545 | 7.805 | 7.885 | 2.812 | 0.078 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.104 | 0.002
19~20时 | 40.799 | 7.831 | 7.911 | 7.996 | 4.317 | 0.176 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0022 | 0.0001 | 0.1 | 0.004
20~21时 | 30.676 | 7.682 | 7.853 | 7.944 | 4.452 | 0.138 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 0.1 | 0.003
21~22时 | 7.756 | 7.62 | 7.737 | 7.892 | 4.762 | 0.037 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.101 | 0.001
22~23时 | 9.259 | 7.531 | 7.721 | 7.864 | 5.481 | 0.045 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.214 | 0.001
23~24时 | 1.205 | 7.495 | 7.542 | 7.608 | 7.243 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.424 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.7360 |  | 4.191 |  | 0.009 |  | 0.008 |  | 0.0055 |  | 0.124
最大值 | 44.741 | 7.831 | 7.944 | 9.062 | 7.243 | 0.229 | 0.025 | 0 | 0.022 | 0 | 0.031 | 0.0003 | 0.424 | 0.005
最小值 | 1.144 | 7.291 | 7.542 | 7.608 | 2.197 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 346.1397 |  |  |  |  | 1.481 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.0013 |  | 0.037