## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-13 00:00:00 至 2024-10-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.288 | 7.537 | 7.637 | 7.731 | 7.109 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.32 | 0
01~02时 | 3.894 | 7.59 | 7.747 | 7.877 | 6.805 | 0.027 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.109 | 0
02~03时 | 1.33 | 7.67 | 7.718 | 7.789 | 5.538 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.108 | 0
03~04时 | 20.866 | 7.657 | 7.814 | 7.929 | 2.461 | 0.051 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.105 | 0.002
04~05时 | 15.348 | 7.571 | 7.767 | 7.873 | 3.03 | 0.061 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.105 | 0.002
05~06时 | 14.244 | 7.793 | 7.869 | 7.97 | 4.317 | 0.061 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.106 | 0.002
06~07时 | 5.993 | 7.659 | 7.766 | 7.926 | 5.682 | 0.035 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 2.189 | 0.013
07~08时 | 12.31 | 7.614 | 7.795 | 8.063 | 9.023 | 0.111 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0.0003 | 6.419 | 0.079
08~09时 | 27.168 | 7.619 | 7.765 | 7.885 | 9.852 | 0.283 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.0006 | 4.335 | 0.084
09~10时 | 123.443 | 7.732 | 7.761 | 7.771 | 11.88 | 1.467 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.015 | 0.0020 | 0.104 | 0.013
10~11时 | 70.517 | 7.523 | 7.873 | 8.035 | 10.567 | 0.721 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0010 | 0.104 | 0.007
11~12时 | 34.815 | 7.778 | 7.987 | 8.141 | 7.599 | 0.265 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0005 | 0.105 | 0.004
12~13时 | 48.67 | 7.537 | 7.921 | 8.101 | 7.054 | 0.331 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0005 | 0.104 | 0.005
13~14时 | 47.374 | 7.914 | 8.098 | 8.154 | 5.821 | 0.276 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0059 | 0.0003 | 0.096 | 0.004
14~15时 | 22.346 | 7.757 | 7.894 | 7.953 | 4.68 | 0.099 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0048 | 0.0001 | 0.103 | 0.002
15~16时 | 2.393 | 7.794 | 7.865 | 7.931 | 2.1 | 0.005 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.103 | 0
16~17时 | 1.465 | 7.731 | 7.78 | 7.849 | 2.13 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.218 | 0
17~18时 | 2.094 | 7.602 | 7.684 | 7.777 | 2.2 | 0.005 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.251 | 0.001
18~19时 | 54.2 | 7.521 | 7.696 | 7.73 | 3.239 | 0.206 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0018 | 0.0001 | 0.405 | 0.027
19~20时 | 55.954 | 7.668 | 7.711 | 7.775 | 5.826 | 0.326 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.69 | 0.039
20~21时 | 34.731 | 7.481 | 7.701 | 7.741 | 6.505 | 0.221 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.799 | 0.027
21~22时 | 9.906 | 7.6 | 7.651 | 7.715 | 8.041 | 0.08 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 1.001 | 0.010
22~23时 | 4.609 | 7.61 | 7.668 | 7.711 | 7.286 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.796 | 0.004
23~24时 | 1.409 | 7.476 | 7.564 | 7.662 | 5.552 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.411 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.7809 |  | 6.012 |  | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.0064 |  | 0.795
最大值 | 123.443 | 7.914 | 8.098 | 8.154 | 11.88 | 1.467 | 0.014 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 6.419 | 0.084
最小值 | 1.288 | 7.476 | 7.564 | 7.662 | 2.1 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.096 | 0
总量 | 616.3766 |  |  |  |  | 4.691 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0056 |  | 0.325