## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-13 00:00:00 至 2024-10-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.45 | 7.62 | 7.68 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.044 | 0 | 0.273 | 0
01~02时 | 9.569 | 7.43 | 7.61 | 7.64 | 1.4 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.044 | 0 | 0.273 | 0.003
02~03时 | 14.781 | 7.57 | 7.6 | 7.63 | 1.333 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.045 | 0.001 | 0.353 | 0.005
03~04时 | 2.478 | 7.43 | 7.53 | 7.58 | 1.112 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.046 | 0 | 0.712 | 0.002
04~05时 | 0.063 | 7.41 | 7.54 | 7.61 | 1.484 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.044 | 0 | 0.676 | 0
05~06时 | 0 | 7.39 | 7.55 | 7.6 | 2.726 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.042 | 0 | 0.521 | 0
06~07时 | 0 | 7.43 | 7.58 | 7.63 | 2.583 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.043 | 0 | 0.539 | 0
07~08时 | 0 | 7.41 | 7.55 | 7.6 | 2.105 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.044 | 0 | 0.625 | 0
08~09时 | 0 | 7.47 | 7.63 | 7.72 | 2.771 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.042 | 0 | 0.615 | 0
09~10时 | 0 | 7.48 | 7.8 | 7.96 | 5.217 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.04 | 0 | 0.564 | 0
10~11时 | 0 | 7.87 | 8.02 | 8.13 | 5.101 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.041 | 0 | 0.531 | 0
11~12时 | 0.023 | 7.96 | 8.09 | 8.16 | 4.719 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.041 | 0 | 0.379 | 0
12~13时 | 11.886 | 7.78 | 7.87 | 8.01 | 4.37 | 0.05 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.039 | 0 | 0.441 | 0.006
13~14时 | 16.679 | 7.73 | 7.77 | 7.8 | 3.224 | 0.054 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.037 | 0.001 | 0.716 | 0.012
14~15时 | 16.11 | 7.72 | 7.74 | 7.77 | 2.705 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.036 | 0.001 | 0.711 | 0.011
15~16时 | 15.8 | 7.7 | 7.73 | 7.75 | 1 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.035 | 0.001 | 0.679 | 0.011
16~17时 | 5.695 | 7.65 | 7.72 | 7.76 | 1.299 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.038 | 0 | 0.646 | 0.004
17~18时 | 0.251 | 7.61 | 7.7 | 7.75 | 2.4 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.04 | 0 | 0.491 | 0
18~19时 | 0 | 7.62 | 7.71 | 7.75 | 2.353 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.042 | 0 | 0.517 | 0
19~20时 | 0 | 7.57 | 7.69 | 7.76 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.044 | 0 | 0.639 | 0
20~21时 | 0 | 7.62 | 7.69 | 7.74 | 2.247 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.042 | 0 | 0.6 | 0
21~22时 | 0 | 7.53 | 7.63 | 7.71 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.041 | 0 | 0.427 | 0
22~23时 | 0 | 7.5 | 7.62 | 7.68 | 2.237 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.051 | 0 | 0.473 | 0
23~24时 | 0 | 7.48 | 7.58 | 7.63 | 1.7 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.06 | 0 | 0.678 | 0
有效日均值 |  |  | 7.69 |  | 2.504 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0118 |  | 0.043 |  | 0.545
最大值 | 16.679 | 7.96 | 8.09 | 8.16 | 5.217 | 0.054 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0.0003 | 0.06 | 0.001 | 0.716 | 0.012
最小值 | 0 | 7.39 | 7.53 | 7.58 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.035 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 93.336 |  |  |  |  | 0.207 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0012 |  | 0.004 |  | 0.053