## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-14 00:00:00 至 2024-10-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.47 | 7.56 | 7.61 | 1.677 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.057 | 0 | 0.631 | 0
01~02时 | 0 | 7.39 | 7.5 | 7.56 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.054 | 0 | 0.424 | 0
02~03时 | 0 | 7.33 | 7.51 | 7.57 | 1.802 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.047 | 0 | 0.423 | 0
03~04时 | 0 | 7.34 | 7.47 | 7.53 | 2.477 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.041 | 0 | 0.422 | 0
04~05时 | 0 | 7.34 | 7.48 | 7.54 | 2.363 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.042 | 0 | 0.466 | 0
05~06时 | 0 | 7.32 | 7.46 | 7.51 | 1.981 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.043 | 0 | 0.672 | 0
06~07时 | 0 | 7.38 | 7.51 | 7.56 | 2.209 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0080 | 0 | 0.042 | 0 | 0.652 | 0
07~08时 | 0 | 7.27 | 7.47 | 7.55 | 2.974 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.042 | 0 | 0.565 | 0
08~09时 | 0 | 7.42 | 7.53 | 7.58 | 2.381 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.044 | 0 | 0.538 | 0
09~10时 | 0 | 7.33 | 7.5 | 7.57 | 0.369 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.046 | 0 | 0.418 | 0
10~11时 | 0.949 | 7.37 | 7.54 | 7.62 | 0.991 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.044 | 0 | 0.399 | 0
11~12时 | 14.419 | 7.54 | 7.6 | 7.64 | 3.101 | 0.045 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0.042 | 0.001 | 0.314 | 0.005
12~13时 | 16.405 | 7.59 | 7.63 | 7.67 | 3.016 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 0.039 | 0.001 | 0.335 | 0.005
13~14时 | 16.281 | 7.57 | 7.62 | 7.66 | 2.728 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.036 | 0.001 | 0.422 | 0.007
14~15时 | 15.914 | 7.59 | 7.63 | 7.66 | 2.502 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.037 | 0.001 | 0.45 | 0.007
15~16时 | 15.789 | 7.59 | 7.63 | 7.66 | 1.736 | 0.027 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.037 | 0.001 | 0.571 | 0.009
16~17时 | 13.402 | 7.6 | 7.67 | 7.7 | 1.591 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.038 | 0.001 | 0.582 | 0.008
17~18时 | 2.589 | 7.51 | 7.61 | 7.66 | 1.1 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.038 | 0 | 0.634 | 0.002
18~19时 | 0.322 | 7.5 | 7.59 | 7.64 | 1.396 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.641 | 0
19~20时 | 0.014 | 7.48 | 7.57 | 7.6 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.042 | 0 | 0.675 | 0
20~21时 | 0 | 7.34 | 7.51 | 7.6 | 2.078 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.043 | 0 | 0.647 | 0
21~22时 | 0 | 7.26 | 7.42 | 7.54 | 0.987 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.044 | 0 | 0.526 | 0
22~23时 | 0 | 7.23 | 7.43 | 7.51 | 1.61 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.045 | 0 | 0.524 | 0
23~24时 | 3.493 | 7.22 | 7.39 | 7.49 | 3.72 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.045 | 0 | 0.524 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.53 |  | 2.033 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0111 |  | 0.043 |  | 0.519
最大值 | 16.405 | 7.6 | 7.67 | 7.7 | 3.72 | 0.049 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0.057 | 0.001 | 0.675 | 0.009
最小值 | 0 | 7.22 | 7.39 | 7.49 | 0.369 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.036 | 0 | 0.314 | 0
总量 | 99.575 |  |  |  |  | 0.247 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0016 |  | 0.004 |  | 0.045