## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-16 00:00:00 至 2024-10-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.98 | 7.08 | 7.13 | 1.669 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.041 | 0 | 0.622 | 0
01~02时 | 3.444 | 7.01 | 7.08 | 7.14 | 2.2 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.041 | 0 | 0.415 | 0.001
02~03时 | 15.811 | 7.12 | 7.15 | 7.16 | 1.936 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.041 | 0.001 | 0.433 | 0.007
03~04时 | 15.998 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 1.1 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.041 | 0.001 | 0.518 | 0.008
04~05时 | 7.356 | 7.03 | 7.09 | 7.14 | 1.393 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0.491 | 0.004
05~06时 | 0.362 | 6.96 | 7.02 | 7.06 | 2.4 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.04 | 0 | 0.372 | 0
06~07时 | 0 | 6.95 | 7.02 | 7.06 | 2.208 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.04 | 0 | 0.372 | 0
07~08时 | 0.204 | 6.94 | 7 | 7.03 | 1.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.04 | 0 | 0.372 | 0
08~09时 | 12.785 | 6.97 | 7.04 | 7.07 | 1.6 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.038 | 0 | 0.353 | 0.004
09~10时 | 4.81 | 6.98 | 7.03 | 7.07 | 1.6 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.036 | 0 | 0.266 | 0.001
10~11时 | 0.298 | 6.99 | 7.02 | 7.06 | 1.892 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.035 | 0 | 0.337 | 0
11~12时 | 4.14 | 6.95 | 7.01 | 7.04 | 2.8 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.034 | 0 | 0.665 | 0.003
12~13时 | 15.681 | 7.03 | 7.07 | 7.08 | 2.752 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.035 | 0.001 | 0.666 | 0.010
13~14时 | 16.142 | 7.07 | 7.1 | 7.12 | 2.6 | 0.042 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.036 | 0.001 | 0.666 | 0.011
14~15时 | 13.562 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.872 | 0.073 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.168 | 0.002 | 0.666 | 0.009
15~16时 | 4.251 | 7.07 | 7.11 | 7.14 | 25.41 | 0.107 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.267 | 0.001 | 0.666 | 0.003
16~17时 | 13.569 | 7.1 | 7.12 | 7.14 | 39.966 | 0.548 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.158 | 0.002 | 0.614 | 0.008
17~18时 | 9.749 | 7.09 | 7.12 | 7.14 | 66.495 | 0.805 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.081 | 0.001 | 0.374 | 0.004
18~19时 | 1.128 | 7.06 | 7.08 | 7.11 | 2.34 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.065 | 0 | 0.408 | 0
19~20时 | 0.152 | 7.04 | 7.07 | 7.11 | 1.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.051 | 0 | 0.561 | 0
20~21时 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 1.595 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.05 | 0 | 0.546 | 0
21~22时 | 0 | 7.01 | 7.04 | 7.07 | 1.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.049 | 0 | 0.476 | 0
22~23时 | 0 | 6.98 | 7.02 | 7.06 | 1.758 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.049 | 0 | 0.517 | 0
23~24时 | 0 | 6.93 | 6.99 | 7.03 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.708 | 0
有效日均值 |  |  | 7.07 |  | 7.412 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0121 |  | 0.064 |  | 0.504
最大值 | 16.142 | 7.12 | 7.15 | 7.16 | 66.495 | 0.805 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.267 | 0.002 | 0.708 | 0.011
最小值 | 0 | 6.93 | 6.99 | 7.03 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.266 | 0
总量 | 139.444 |  |  |  |  | 1.728 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0021 |  | 0.010 |  | 0.075